Załącznik nr 7 do SWKO

Nazwa zamówienia: 
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
badań laboratoryjnych, mikrobiologii i gruźlicy.”

Numer sprawy: 
8/KO/2025
Zakres i warunki integracji z systemem HIS
1. Zakres integracji

	 LP
	Opis

	 
	Integracja z wykorzystaniem standardu HL7

	 
	Segmenty wspólne dla komunikatów wysyłanych przez HIS i LIS

	 
	Segment MSH - nagłówek komunikatu obejmujący:

	 
	 - Kod systemu nadawcy

	 
	 - Kod systemu adresata

	 
	 - data i czas utworzenia komunikatu

	 
	 - typ komunikatu

	 
	 - unikatowy identyfikator komunikatu

	 
	 - tryb interpretacji komunikatu

	 
	 - wersja standardu HL7

	 
	 - potwierdzenia: transportowe i aplikacyjne

	 
	 - stosowany system kodowania znaków

	 
	 - język komunikacji

	 
	Dane przesyłane z systemu HIS

	 
	Segment PID - dane demograficzne pacjenta obejmujące:

	 
	 - PESEL

	 
	 - Imiona i nazwisko pacjenta, nazwisko rodowe

	 
	 - identyfikator pacjenta

	 
	 - data urodzenia

	 
	 - płeć

	 
	 - adres

	 
	Segment PV1 - informacje o wizycie lub pobycie pacjenta, obejmujący:

	 
	 - rodzaj pobytu: pobyt na IP, wizyta ambulatoryjna, hospitalizacja

	 
	 - jednostka organizacyjna

	 
	 - rodzaj świadczenia

	 
	 - identyfikator pobytu, np. nr księgi

	 
	Segment IN1 - informacje o ubezpieczeniu pacjenta obejmujące:

	 
	 - identyfikator płatnika

	 
	 - rodzaj skierowania

	 
	Segment ORM^O01 - dane zlecenia obejmujące:

	 
	 - nr zlecenia

	 
	 - planowana data wykonania, pilność

	 
	 - datę i czas zlecenia

	 
	 - dane osoby zlecającej

	 
	 - identyfikator zlecanego badania

	 
	 - dane pobrania tj.: osoba pobierająca, moment pobrania, pobrany materiał (rodzaj i numer próbki)

	 
	 - rozpoznanie ze zlecenia

	 
	 - komentarz do zlecenia

	 
	 - dane badania (kod i nazwa badania)

	 
	Anulowanie zlecenia

	 
	Modyfikacja zlecenia

	 
	Dane przesyłane z systemu LIS

	 
	Segment ORU^R01 - wynik obejmujący:

	 
	 - status wyniku

	 
	 - dane zlecenia

	 
	 - kod wykonanego badania

	 
	 - datę wykonania

	 
	 - dane personelu wykonującego: lekarz wykonujący, lekarz opisujący, lekarz konsultujący, technik, osoba autoryzująca

	 
	 - wartość wyniku

	 
	 - jednostka miary i wartość referencyjna, przekroczenie normy

	 
	Odnośniki (załączniki)do wyników badań

	 
	Wyniki badań dozleconych (dodatkowych)

	 
	Wyniki badan nie zleconych przez HIS

	 
	Anulowanie wyniku

	 
	Zmiana wyniku


2. Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji

a) Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów tych systemów.

b) Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z wymienionymi w SWKO systemami i/lub wykonanie integracji zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 3) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych leży po stronie Wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm).

c) Integracja z obecnymi systemami dziedzinowymi ma zostać wykonana poprzez wyspecyfikowane interfejsy, których implementację udostępnia dany system dziedzinowy. Wykonanie integracji w inny sposób, w tym integracja bezpośrednia na poziomie bazy danych mogłaby doprowadzić do niekontrolowanej utraty integralności danych, co powoduje powstanie ryzyka uszkodzenia danych wrażliwych procesu leczenia pacjentów. 

d) Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

e) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji.

f) Zamawiający publikuje oświadczenie producenta aktualnie posiadanego 
i eksploatowanego systemu informatycznego części medycznej (HIS) dotyczące przekazania wyceny kosztów związanych z integracją.

g) Zamawiający dopuszcza na podstawie art.75 ust.2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych dokonanie przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemów, dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego, poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art.74 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo autorskie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm), jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania modułów tych systemów z oprogramowaniem dostarczonym w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać czynności dekompilacyjne na własny koszt i ryzyko, w pełnym koniecznym zakresie z zastrzeżeniem, że czynności te będą odnosiły się tylko do tych części modułów tych systemów, które będą niezbędne do osiągnięcia współdziałania tych modułów 
z oprogramowaniem dostarczonymi przez Wykonawcę, a uzyskane informacje nie będą:

· wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

· przekazane innym osobom, chyba, że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

· wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

h) Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa 
w art.75 ust.2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. i podlegają ochronie w niej przewidzianej.

i) Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do posiadanych systemów informatycznych, udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu integracji, poprzez nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy 
w systemie oraz przekaże Wykonawcy posiadane instrukcje obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników w trakcie prac integracyjnych.

