# Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Sukcesywne dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową”. NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.07.2023.R

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, oświadczam co następuje:

DANE WYKONAWCY

1. Nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________

2. Siedziba Wykonawcy:

ul: ____________________________	kod: ______ miejscowość: _________________________________

3. Adres do korespondencji:

ul: ____________________________	kod: ______ miejscowość: _________________________________

4. NIP: ________________________   	REGON: __________________ nr KRS ________________________

6. Tel: ________________________

7. Fax: ________________________

8. e-mail: ________________________

9. Osoba do kontaktów: ________________________

Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

netto: _________________ zł.

słownie: ______________________________________________________________zł.

stawka podatku VAT: _____ %

brutto: ________________ zł.

słownie: ______________________________________________________________zł.

Termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2023r. lub do wykonania przedmiotu umowy przed wskazanym terminem

Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA

Oświadczamy, że:

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert;

- zapoznaliśmy się dokładnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM i nasza wiedza jest wystarczająca dla należytego oszacowania i zrealizowania przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;

- posiadamy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia;

- w przypadku wyboru nas jako Wykonawcy, przystąpimy do zawarcia umowy na warunkach określonych  w ZAPYTANIU OFERTOWYM i załącznikach do ZAPYTANIA OFERTOWEGO;

- sprzęt medyczny objęty zamówieniem jest dopuszczony aktualnie do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na podstawie wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania lub rejestru środków medycznych i materiałów medycznych i posiadają niezbędne atesty (certyfikaty).

Oświadczamy, iż podmiot który reprezentujemy jest: mikro / małym / średnim.

(niepotrzebne skreślić).

Informacje zamieszczone w oddzielnym pliku oznaczonej „Poufne”, a dotyczące:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wymienić czego dotyczy)

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.  _____________________________

2.  _____________________________

3.  _____________________________

4.  _____________________________

_______________ dnia ___________            	    ________________________________________________

  - (miejscowość)                                                            (podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

| Lp. | Wyszczególnienie | Roczne zapotrzebo wanie | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Razem netto | Stawka Podatku VAT w % | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie - 200 x 420 mm - 1000 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie - 270 x 450 mm - 500 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie - 300 x 500 mm - 500 szt. | 4op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie - 400 x 520 mm - 500 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Olej w sprayu do smarowania i konserwacji napędów motorowych, w tym napędów firmy Aesculap. Preparat do zaaplikowania przed procesem sterylizacji. Opakowanie 300 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma neutralna szer. 18 mm dł. 50mb | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma z testem chemicznym do sterylizacji parowej szer.18 mm dł. 50mb | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 90x 90 cm, op. a'300 szt. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 120 x 120 cm, op. a'120 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier zielony do sterylizacji parowej 90 x 90 cm, gramatura 60g/m2, (250 szt./op.) | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Papier biały do sterylizacji parowej 90 x 90 cm, gramatura 60g/m2, (250 szt./op.) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 75mm x 200mb | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 100mm x 200mb | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 150mm x 200mb | 16 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 200mm x 200mb | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 250mmx100mb | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nietoksyczny, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - deklaracja producenta, w opakowaniach po 240/480 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagany dokument potwierdzający klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny i wartości ustalone. W opakowaniach po 200 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnych. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy, nietoksyczny, bezołowiowy pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min. Wymagany dokument potwierdzający zgodność z ISO 11140-4 wydany przez niezależną organizację notyfikowaną, arkusz wskaźnikowy mniejszy niż 12x12 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie arkusza z naniesioną substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych (nie tylko krew), naniesioną z dwóch stron, na plastikowym podłożu, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków w dwóch płaszczyznach nachylonych do siebie pod kątem 90o. W opakowaniach po 100 szt. | 8 opak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. W opakowaniach po min. 100 szt. | 12 opak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych, sprawdzający jakość zgrzewu – w postaci czarnego arkusza, bez folii - opakowanie 250 szt. | 1 opak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem - Sporal S - 40 szt. | 4 opak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej, typu Neodisher IP Spray, op. 400 ml | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego o dł. 22 cm, ze sztywnym, gęstym, krótkim włosiem o długości włosa max. 1,5 cm, powierzchnia włosia min. 7 x 2 cm. Opakowanie 3 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi - włosie nylon dł. 18-20 cm. Włosie na dwóch przeciwległych końcach uchwytu. Opakowanie 3 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników. Kompatybilny z posiadanym inkubatorem 3M(1492V) | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka o dł. 40-41 cm i średnicy 5 mm do mycia kanałów roboczych, posiadająca nylonowe włosie oraz prowadnik wykonany ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej. Opakowanie 3 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 62-63 cm - śr. włosia 3 mm – jednostronna. Opakowanie 3 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 65 cm - śr. włosia 5 mm – dwustronna. Opakowanie 3 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 65 cm - śr. włosia 10 mm – dwustronna. Opakowanie 3 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Przezroczyste polipropylenowe osłonki jednorazowego użytku do zabezpieczenia ostrzy narzędzi, szer. 30 mm. Opakowanie 200 szt. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniach po 100 szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Specjalistyczne pisaki do opisywania pakietów sterylizacyjnych | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Orange remover 500ml | 6szt. |  |  |  |  |  |  |
| # RAZEM |  |  |  |

_______________ dnia ___________            	    ________________________________________________

  - (miejscowość)                                                            (podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)