## Arkusz1
Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Opis | Nazwa | Ilość | jednostki | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT w % | wartość netto | Wartość brutto
1. | Czujnik SpO2 typu Nellcor OxiMax, jednopacjentowy, 3M przylepny, dla dorosłych, wtyk 9 pin.Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30kg, do aplikacji na palec, dł. Kabla min 60 cm, kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 69% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2. Wtyk: DB9 9pin Technologia: Nellcor OxiMax Certyfikaty: CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |  | 3000 | sztuk | 0 |  | 0 | 0
2. | Czujnik SpO2 typu Nellcor OxiMax, jednopacjentowy, 3M przylepny, dziecięcy, wtyk 9 pin. Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla dzieci od 3kg do 20 kg, dł. Kabla min 60 cm, kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 69% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2. Wtyk: DB9 9pin Technologia: Nellcor OxiMax Certyfikaty: CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |  | 240 | sztuk | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0
_______________ dnia ___________ _______________________________________________________
(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)