## Część 1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ CENOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA: Sukcesywne dostawy rękawic medycznych z podziałem na 5 części - uzupełnienie. NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.23.2026.R
FORMULARZ CENOWY
Część 1 - Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne pudrowane
Wyszczególnienie | Nazwa handlowa towaru | Roczne zapotrzebowanie w opakowaniach (zakres podstawowy) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto zakresu podstawowego (kol. 3 x kol. 4) | Wartość brutto zakresu podstawowego (kol. 7 x (1+(stawka VAT/100)) | Zakres prawa opcji w opakowaniach (50% zakresu podstawowego) | Wartość netto zakresu prawa opcji (kol. 4 x kol. 9) | Wartość brutto zakresu prawa opcji (kol. 10 x (1+(stawka VAT/100)) | Maksymalna wartość netto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 7 + kol. 10) | Maksymalna wartość brutto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 8 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne • pudrowane, • gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, • z rolowanym mankietem , • zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023, • zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, • środek ochrony indywidualnej kat. III. •sterylizowane radicyjnie, • AQL 0,65, • profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, • grubość na palcu 0,18±0,02mm • grubość na dłoni 0,16±0,02 mm, • grubość na mankiecie 0,14±0,02 mm, • długość min. 280 mm, • poziom pudru < 7mg/dm2 potwierdzony raportem zgodnie z z ASTM D6124 • kolor naturalnego lateksu, • rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, •poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, • siła zrywająca przed starzeniem min. 18N, • przebadane zgodnie z normą EN ISO 374-1,2,4, 5, EN 16523-1, EN 420 lub EN ISO 21420, ASTM 1671, • odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej, • odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5, • dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, • podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika,zewnętrzne foliowe z kodem UDI, • zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001. Rozmiary 5,5 – 9 Opakowanie 50 par |  | 130 | [5 empty] | 65

## Część 2
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ CENOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA: Sukcesywne dostawy rękawic medycznych z podziałem na 5 części - uzupełnienie. NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.23.2026.R
FORMULARZ CENOWY
Część 2 - Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne bezpudrowe
Wyszczególnienie | Nazwa handlowa towaru | Roczne zapotrzebowanie w opakowaniach (zakres podstawowy) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto zakresu podstawowego (kol. 3 x kol. 4) | Wartość brutto zakresu podstawowego (kol. 7 x (1+(stawka VAT/100)) | Zakres prawa opcji w opakowaniach (50% zakresu podstawowego) | Wartość netto zakresu prawa opcji (kol. 4 x kol. 9) | Wartość brutto zakresu prawa opcji (kol. 10 x (1+(stawka VAT/100)) | Maksymalna wartość netto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 7 + kol. 10) | Maksymalna wartość brutto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 8 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne • bezpudrowe, • gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, • z rolowanym mankietem, • z wewnętrzną warstwą polimerową, • sterylizowane radiacyjnie, • AQL – 0.65, • kolor naturalnego lateksu, • grubość na palcu 0,18 mm±0,02 mm • grubość na dłoni 0,16 mm±0,02 mm, • grubość na mankiecie 0,14 mm±0,02 mm, • długość min. 280 mm, • rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej, •poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, • siła zrywająca przed starzeniem min. 18N, • zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. • odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. • odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5, • dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, • zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 • wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, • środek ochrony osobistej kategorii III, • podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem UDI. Rozmiary 5,5 – 9 Opakowanie 50 par |  | 140 | [5 empty] | 70

## Część 3
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ CENOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA: Sukcesywne dostawy rękawic medycznych z podziałem na 5 części - uzupełnienie. NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.23.2026.R
FORMULARZ CENOWY
Część 3 - Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne
Wyszczególnienie | Nazwa handlowa towaru | Roczne zapotrzebowanie w opakowaniach (zakres podstawowy) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto zakresu podstawowego (kol. 3 x kol. 4) | Wartość brutto zakresu podstawowego (kol. 7 x (1+(stawka VAT/100)) | Zakres prawa opcji w opakowaniach (50% zakresu podstawowego) | Wartość netto zakresu prawa opcji (kol. 4 x kol. 9) | Wartość brutto zakresu prawa opcji (kol. 10 x (1+(stawka VAT/100)) | Maksymalna wartość netto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 7 + kol. 10) | Maksymalna wartość brutto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 8 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne • bezpudrowe, • zakończone rolowanym mankietem zintegrowanym z opaską adhezyjną o właściwościach przylepnych, • z warstwą antypoślizgową,obustronnie polimerowane, • pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, • kolor brązowy, • poziom protein lateksowych poniżej 25 μg/g, • AQL – 0.65 • grubość na palcu 0,33±0,01mm, • grubość na dłoni 0,27±0,02mm, • grubość na mankiecie 0,22±0,01mm, • długość min. 278 mm, • wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 29N, po starzeniu min.27 N- potwierdzone badaniami producenta wg EN 455, • odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, ISO 16604 oraz EN ISO 374-5, • odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 5 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, • odporne na działanie cementu kostnego powyżej 40minut, • odporne na działanie leków cytostatycznych, min.10 substancji powyżej 4h, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. • sterylizowane radiacyjnie • pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia • zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 • środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiary 6 – 9 Opakowanie 50 par |  | 16 | [5 empty] | 8

## Część 4
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ CENOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA: Sukcesywne dostawy rękawic medycznych z podziałem na 5 części - uzupełnienie. NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.23.2026.R
FORMULARZ CENOWY
Część 4 - Rękawice chirurgiczne ortopedyczne z podwójnym systemem nakładania
Wyszczególnienie | Nazwa handlowa towaru | Roczne zapotrzebowanie w parach (zakres podstawowy) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto zakresu podstawowego (kol. 3 x kol. 4) | Wartość brutto zakresu podstawowego (kol. 7 x (1+(stawka VAT/100)) | Zakres prawa opcji w parach (50% zakresu podstawowego) | Wartość netto zakresu prawa opcji (kol. 4 x kol. 9) | Wartość brutto zakresu prawa opcji (kol. 10 x (1+(stawka VAT/100)) | Maksymalna wartość netto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 7 + kol. 10) | Maksymalna wartość brutto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 8 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma. • Kształt anatomiczny, zróżnicowany na obie dłonie, do jednorazowego użytku. • Kolor rękawicy wewnętrznej zielony, zewnętrznej kremowy. • Mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. • Powierzchnia zewnętrzna w rękawicy wewnętrznej gładka, chlorowana, w rękawicy zewnętrznej mikroteksturowana, polimeryzowana. • Powierzchnia wewnętrzna w obu rękawicach polimeryzowana. • Rękawica wewnętrzna: długość min. 280 mm, grubości min: na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm, siła zrywu: przed starzeniem min.13N, • Rękawica zewnętrzna długość min. 280 mm, grubości: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.19 mm oraz na mankiecie 0.15 mm, siła zrywu: przed starzeniem min. 13 N. • Poziom AQL 0.65. Osiągany poziom protein lateksu ≤30 ?g/g. • Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. • Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 1-3, • Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie wg. EN ISO 374-1, na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar od 6 do 9. |  | 350 | [5 empty] | 175

## Część 5
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ CENOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA: Sukcesywne dostawy rękawic medycznych z podziałem na 5 części - uzupełnienie. NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.23.2026.R
FORMULARZ CENOWY
Część 5 - Rękawice foliowe
Wyszczególnienie | Nazwa handlowa towaru | Roczne zapotrzebowanie w opakowaniach (zakres podstawowy) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto zakresu podstawowego (kol. 3 x kol. 4) | Wartość brutto zakresu podstawowego (kol. 7 x (1+(stawka VAT/100)) | Zakres prawa opcji w opakowaniach (50% zakresu podstawowego) | Wartość netto zakresu prawa opcji (kol. 4 x kol. 9) | Wartość brutto zakresu prawa opcji (kol. 10 x (1+(stawka VAT/100)) | Maksymalna wartość netto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 7 + kol. 10) | Maksymalna wartość brutto (zakres podstawowy powiększony o zakres prawa opcji) (kol. 8 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Rękawice foliowe wyrób medyczny lub niemedyczny 100 szt. w opakowaniu |  | 300 | [5 empty] | 150