Tomaszów Lubelski 27-04-2026

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Sukcesywne dostawy instrumentów do laparoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.”

NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.36.2026.R

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców do postepowania pn.: „Sukcesywne dostawy instrumentów do laparoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.”, NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.36.2026.R

„Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści

Pytanie 1:

„Pozycja 1

Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 2 nw.  narzędzi:

1. Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym

dwustronnie w kształcie litery „U”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.

Dwustopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja/desuflacja umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2   Całość wykonana z tworzywa. Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.”

Odpowiedź 1.

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Pozycja 1

2. Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną

uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji numer 1.

Odpowiedź 2.

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

„Pozycja 3

Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 2 nw.  narzędzi:

1.	Jednorazowy trokar  5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „U”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostzrza. Z zaworem insuflacyjno - desuflacyjnym.  Całość wykonana z tworzywa.”

Odpowiedź 3.

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

„Pozycja 5

Worek do pobierania próbek, samorozprężalny z pełną metalową obręczą, o średnicy 10mm, objętość worka 200ml, worek wykonany z poliuretanu, długość trzonu 29,5 cm. Instriument wyposażony w ergonomiczny uchwyt i żyłkę ułatwiającą zamknęcie worka.”

Odpowiedź 3.

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.