# Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia do gabinetów rehabilitacyjnych.

Numer sprawy: SZZ.251.19.2023.R

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| adres (siedziba) Wykonawcy: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS |  |
| osoba do kontaktu |  |
| telefon |  |
| email |  |

Oferujemy wykonanie zamówienia za:

Wartość oferty netto: 	___________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________________)

Wartość oferty brutto: 	___________________________zł

(słownie: _____________________________________________________________________)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot :  Rower treningowy Elektromagnetyczny  - 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie komercyjne | Tak |  |
| 2 | Komputer treningowy : czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, MET's, Watt, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil ćwiczenia, | Tak |  |
| 3 | 12 programów treningowych | Tak |  |
|  | Ekran LED | Tak |  |
|  | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu | Tak |  |
|  | Regulacja siedziska w pionie | Tak |  |
|  | Zakres oporu: 20 poziomów (60-450 W) | Tak |  |
|  | Regulacja oporu: elektroniczna | Tak |  |
|  | System oporu: generator prądotwórczy | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 150 kg | Tak |  |
|  | Waga roweru: 62 kg | Tak |  |
|  | Wymiary: 120x59x151 cm | Tak |  |

Przedmiot : Krzyżak do ćwiczeń stawu skokowego – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umożliwia wykonywanie ćwiczeń stawu skokowego wokół osi poziomych wzdłuż i prostopadle do stopy | Tak |  |
| 2 | Cztery obciążniki o wadze 1,0 kg odpowiednio zakładane na zasobniki pozwalają na intensyfikowanie ćwiczeń | Tak |  |
| 3 | Długość: 62 cm | Tak |  |
|  | Wysokość: 40 cm | Tak |  |
|  | Szerokość: 46 cm | Tak |  |
|  | Waga: 12 kg | Tak |  |

Przedmiot : Rotor do ćwiczeń kończyn górnych  - 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | ## Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płynna regulacja oporu za pomocą pokrętła umocowanego poziomo na wysokości osi obrotu korby | Tak |  |
|  | Mocowany do kabiny UGUL | Tak |  |
|  | Rotor może być mocowany do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszeń lub ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych | Tak |  |
|  | Masa 4 kg | Tak |  |
|  | Wymiary [dł. X szer. ]: 38x39 cm | Tak |  |

Przedmiot : Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| LP. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy, nie rekondycjonowany | Tak |  |
|  | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący | Tak |  |
|  | Konstrukcja pozwala na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu | Tak |  |
|  | Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń | Tak |  |
|  | Wymiary: 700 x 400 x 280 mm (+/- 50mm) | Tak |  |
|  | Waga: 8 kg (+/-2kg) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja dawkowania oporu pokrętłem dociskowym, umieszczonym na wysokości osi obrotu korby | Tak |  |
|  | Konstrukcja malowana proszkowo na kolor jasno szary | TAK |  |
|  | Oś obrotu korby 16 cm (+/-2cm) | Tak |  |

Przedmiot : Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem  - 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonany jest ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna | Tak |  |
| 2 | Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości | Tak |  |
| 3 | Stopki z olejoodpornej gumy pozwalają eliminować wpływy nierówności podłogi | Tak |  |
|  | Tablica wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu | Tak |  |
|  | Długość: 73 cm | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana: 55 – 90 cm | Tak |  |
|  | Szerokość: 53 cm | Tak |  |
|  | Waga: 12 kg | Tak |  |

Przedmiot :  Materac rehabilitacyjny składany – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac 3- częściowy 195x85x5 | Tak |  |

Przedmiot : Mata gimnastyczna – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zwarta, antypoślizgowa struktura powierzchni - nie wchłania wilgoci i potu | Tak |  |
| 2 | Lekki materiał PE (bez PVC) o zwartej strukturze | Tak |  |
| 3 | Wymiary: 190 cm x 100 cm x 1,5 cm | Tak |  |

Przedmiot : Trójnóg – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trójpunktowe podparcie zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi | Tak |  |
| 2 | Anatomicznie profilowany uchwyt | Tak |  |
| 3 | Wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali) | Tak |  |
|  | Uniwersalny, zarówno na prawą i lewą rękę | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości skokowa, co 2,5 cm | Tak |  |
|  | Wysokość: 73 – 95,5 cm | Tak |  |
|  | Waga: 0,76 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 100 kg | Tak |  |

Przedmiot :  Klin rehabilitacyjny – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klin rehabilitacyjny wymiary: 20x15x10 | Tak |  |

Przedmiot :  Wałek rehabilitacyjny – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wałek rehabilitacyjny wymiary:15x30 cm | Tak |  |

Przedmiot :  Drobny sprzęt rehabilitacyjny - 1 zestaw

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taśma lateksowa 1,5m- kolor zielony -opór mocny - 1 sztuka | Tak |  |
| 2 | Taśma lateksowa 2,5m- kolor niebieski -opór extra mocny - 1 sztuka | Tak |  |
| 3 | Taśma lateksowa 2,5m- kolor czerwony -opór średni – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Jeż owalny senso – 1 sztuka Używany jest w ćwiczeniach mięśni dłoni i przedramienia, Rozmiar średnicy: 11 cm | Tak |  |
|  | Jeżyk terapeutyczny – 2 sztuki Rozmiar 8 cm | Tak |  |
|  | Trener dłoni kuleczka – 1 sztuka Średnica: 5 cm, zielony opór mocny | Tak |  |
|  | Trener dłoni plansza – 1 sztuka Zielony opór mocny | Tak |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna – 1 sztuka Rozmiar, średnica: 55 cm | Tak |  |

Przedmiot : Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z osprzętem podstawowym – 1 zestaw

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | ## Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2 | Tak |  |
|  | Lakierowana proszkowo | Tak |  |
|  | Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm. | Tak |  |
|  | Wykonanie z 8 prostokątnych ram | Tak |  |
|  | Wymiary szer. 200 x wys. 200cm +/- 5% | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zawieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego | Tak |  |
|  | Osprzęt podstawowy | Tak |  |

Przedmiot : Poręcze do nauki chodzenia – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poręcze do nauki chodzenia | Tak |  |
| 2 | Poręcze stalowe malowane proszkowo | Tak |  |
| 3 | Długość: 300 cm | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość: 63cm – 115 cm | Tak |  |
|  | Szerokość: 100 cm | Tak |  |

Przedmiot : Kula łokciowa (para) – 2 zestawy

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kule łokciowe ( para) | Tak |  |
| 2 | Wysokość uchwytu: 745 - 975 mm regulowana | Tak |  |
| 3 | Waga: 0,55 kg | Tak |  |
|  | Max. obciążenie: 130 kg | Tak |  |

Przedmiot : Balkonik ze stopkami – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podpórka wykonany z aluminium | Tak |  |
| 2 | Wysokość: 810 - 990 mm | Tak |  |
| 3 | Szerokość : 580 mm | Tak |  |
|  | Po złożeniu: 120 mm | Tak |  |
|  | Długość : 480 mm | Tak |  |
|  | Waga : 2,8 kg | Tak |  |
|  | Max. obciążenie: 113 kg | Tak |  |

Przedmiot : Balkonik z dwoma kółkami  – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podpórka wykonany z aluminium | Tak |  |
| 2 | Wysokość: 810 - 990 mm | Tak |  |
| 3 | Szerokość : 580 mm | Tak |  |
|  | Po złożeniu: 120 mm | Tak |  |
|  | Długość : 480 mm | Tak |  |
|  | Waga : 2,8 kg | Tak |  |
|  | Max. obciążenie: 113 kg | Tak |  |
|  | Kółka standardowe – 2 sztuki | Tak |  |

Przedmiot : Balkonik z 4 kółkami jezdnymi – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balkonik aluminiowy | Tak |  |
| 2 | Półka do siedzenia | Tak |  |
| 3 | Oparcie pleców | Tak |  |
|  | Uchwyty ergonomiczne | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości rączek | Tak |  |
|  | Koszyk na zakupy | Tak |  |
|  | Szerokość 590 mm | Tak |  |
|  | Długość 600 mm | Tak |  |
|  | Całkowita wysokość 800 - 910 mm | Tak |  |
|  | Głębokość siedziska 300 mm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska 300 mm | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska 540 mm | Tak |  |
|  | Waga z torbą 5,5 kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie 90 kg | Tak |  |
|  | Koła ø 110 mm | Tak |  |

Przedmiot : Stół rehabilitacyjny z otworem – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | ## Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leżysko dwusegmentowe | Tak |  |
|  | Zagłówek regulowany w zakresie -80 do + 45 stopni za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 450 – 950 mm za pomocą ramy sterującej | Tak |  |
|  | Wymiary leżyska: 1950 x 680 mm | Tak |  |
|  | Masa 55 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 200kg | Tak |  |
|  | Konstrukcja malowana proszkowo – kolor jasnoszary | Tak |  |
|  | Tapicerka skóropodobna | Tak |  |
|  | Otwór w zagłówku | Tak |  |

Przedmiot :  Stół do pionizacji – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół nie posiada regulacji wysokości | Tak |  |
| 2 | Pionizacja od 0 do 90 stopni odbywa się elektrycznie za pomocą pilota ręcznego | Tak |  |
| 3 | Tapicerowany podnóżek | Tak |  |
|  | 3 pasy do stabilizacji pacjenta ( klatka piersiowa, miednica/biodra i kończyny dolne | Tak |  |
|  | Uchwyty drewniane | Tak |  |
|  | 4 skrętne kółka z hamulcem | Tak |  |
|  | Szerokość tapicerki 60 cm | Tak |  |
|  | Szerokość konstrukcji 75 cm | Tak |  |
|  | Wysokość 72 cm | Tak |  |
|  | Długość 195 cm | Tak |  |
|  | Stabilizacja głowy | Tak |  |

Przedmiot : Lustro korekcyjne pojedyncze – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lustro korekcyjne pojedyncze | Tak |  |
| 2 | Wysokość całkowita: 190 cm | Tak |  |
| 3 | Szerokość całkowita: 75 cm | Tak |  |
|  | Wysokość tafli: 160 cm | Tak |  |
|  | Szerokość tafli: 70 cm | Tak |  |
|  | Oczko siatki: 20x17 cm | Tak |  |

Przedmiot : Parawan dwuczęściowy – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawan dwuczęściowy | Tak |  |
| 2 | Produkt wykonany jest z stali malowanej proszkowo oraz wysokiej jakości tkaniny | Tak |  |
| 3 | Kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie się z miejsca w miejsce | Tak |  |
|  | Wymiary: szerokość 200 cm wysokość 165 cm głębokość 50 cm | Tak |  |

Przedmiot :  Taboret ze stopkami – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprężyna mechaniczna | Tak |  |
| 2 | Stelaż biały lub czarny | Tak |  |
| 3 | Wymiary: Podstawa: φ 490 mm Wysokość: 490 do 610 mm Siedzisko: φ 340 mm | Tak |  |

Przedmiot :  Taboret z kółkami – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kółka jezdne | Tak |  |
| 2 | Stelaż popiel lub czarny | Tak |  |
| 3 | Wymiary: Podstawa: φ 580 mm Wysokość: 440 do 570 mm Siedzisko: φ 340 mm | Tak |  |

Przedmiot : Wózek pod aparat – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| LP. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek trzypółkowy pod aparaturę | Tak |  |
|  | Wymiary (wys. x głęb. szer.) 80 x 51 x 46 cm +/-5% | Tak |  |
|  | Aluminiowa rama | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek | Tak |  |
|  | Kółka jezdne z hamulcem, śred. 80mm | Tak |  |
|  | Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku | Tak |  |
|  | Obciążenie dynamiczne: do 70 kg. | Tak |  |
|  | Wymiary półek: 47 x 40cm | Tak |  |

Przedmiot :  Stopień terapeutyczny pojedynczy – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość: 47 cm | Tak |  |
| 2 | Wysokość: 19 cm | Tak |  |
| 3 | Szerokość: 33 cm | Tak |  |
|  | Waga: 5 kg | Tak |  |

Przedmiot : Wózek inwalidzki – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rama - aluminiowa | Tak |  |
| 2 | Hamulce dla osoby prowadzące | Tak |  |
| 3 | Poduszka piankowa | Tak |  |
|  | Odpinana tapicerka | Tak |  |
|  | Poduszka do siedzenia w zestawie | Tak |  |
|  | Podnóżki- uchylne i zdejmowane | Tak |  |
|  | Kieszeń na drobiazgi | Tak |  |
|  | Pas dla użytkownika | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika - 100 kg | Tak |  |
|  | Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY | Tak |  |
|  | Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 22" | Tak |  |
|  | Rodzaj kół przednich - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 6" | Tak |  |
|  | Kolor ramy - SREBRNY | Tak |  |
|  | Kółka antywywrotne regulowane | Tak |  |
|  | Wózek posiada zagłówek | Tak |  |

Przedmiot : Aparat do elektroterapii – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| LP. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat umożliwia wykorzystanie 40 rodzajów modulacji prądu oraz szerokie zakresy ich regulacji | Tak |  |
|  | Niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale | Tak |  |
|  | Program elektrodiagnostyki | Tak |  |
|  | automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych | Tak |  |
|  | funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji | Tak |  |
|  | baza gotowych parametrów zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji) | Tak |  |
|  | indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta | Tak |  |
|  | możliwość własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji) | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością wykonywania zabiegów prądami: | Tak |  |
|  | diadynamicznymi wg Bernarda (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) - z możliwością ustawiania sekwencji | Tak |  |
|  | interferencyjnymi wg Nemeca (statyczne, statyczne przerywane, statyczne wstępnie modulowane, dynamiczne) | Tak |  |
|  | impulsowymi średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - prostokąt, trójkąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) | Tak |  |
|  | tonolizy wg Hufschmidta | Tak |  |
|  | TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej (impulsy stochastyczne) | Tak |  |
| 16 | Kotz (standardowy i regulowany) | Tak |  |
| 17 | Träbert (Ultra Reiz)(UR 2-5) (standardowy i regulowany) | Tak |  |
| 18 | faradycznymi i neofaradycznymi | Tak |  |
| 19 | galwanicznymi (w tym jonoforeza) | Tak |  |
| 20 | natężenie prądu interferencyjnego RMS: 0-60 mA | Tak |  |
| 21 | natężenie prądu galwanicznego: 0-50 mA | Tak |  |
| 22 | amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego: 0-100 mA | Tak |  |
| 23 | amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażeń) i tonolizy: 0-100 mA | Tak |  |
| 24 | zasilanie: 230V / 50Hz / 70VA | Tak |  |
| 25 | masa aparatu: 3 kg | Tak |  |

Przedmiot :  Diatermia krótkofalowa – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz z wbudowaną biblioteką schorzeń | Tak |  |
| 2 | Wizualny, podświetlany, kolorowy wskaźnik przekazywanej dawki energii informuje terapeutę o zastosowanej dawce: termicznej lub atermicznej | Tak |  |
| 3 | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Dwa, niezależne kanały terapeutyczne | Tak |  |
|  | Regulowana szerokość i częstotliwość impulsu od 20-800 Hz | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa: - maksymalna wartość mocy przy terapii impulsowej 200 W - średnia wartość mocy przy terapii impulsowej 0-64 | Tak |  |
|  | Zegar: 0-30 min. z akustyczną sygnalizacją zakończenia terapii | Tak |  |
|  | 25 gotowych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | 100 wolnych programów | Tak |  |
|  | Duże koła jezdne z blokadami | Tak |  |
|  | Białe ramię elektrody dla aparatu | Tak |  |
|  | Elektroda indukcyjna Ø 140 mm | Tak |  |
|  | Przewód zasilający 230 V | Tak |  |
|  | Długość ramienia: 90 cm | Tak |  |

Przedmiot : Aparat do krioterapii – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wyamagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do krioterapii na azot | Tak |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki | Tak |  |
| 3 | Czynnikiem roboczym jest ciekły azot, dzięki któremu na wylocie dyszy uzyskujemy temperaturę -160° C | Tak |  |
|  | Tryby pracy - pulsacja 1 i pulsacja 2 oraz zamiennie płynną regulację mocy | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LED | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | Tak |  |
|  | Wagowy pomiar ilości azotu | Tak |  |
|  | Wskaźnik ilości ciekłego azotu w zbiorniku | Tak |  |
|  | Zbiornik o pojemności 30L | Tak |  |

Przedmiot : Leżanka drewniana zabiegowa – 2 sztuki

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| LP. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia/ Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leżysko dwusegmentowe bez otworów | Tak |  |
|  | Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki | Tak |  |
|  | Tapicerka skóropodobna | Tak |  |
|  | Wysokość stała: 70 cm | Tak |  |
|  | Szerokość: 65 cm | Tak |  |
|  | Długość: 185 cm | Tak |  |
|  | Wieszak na ręcznik papierowy | Tak |  |
|  | Stół nie zawiera elementów metalowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja sosnowa | Tak |  |
|  | Waga stołu: min 25 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 200kg | Tak |  |
|  | Regulowany zagłówek | Tak |  |
|  | Gwarancja : min 12 miesięcy | Tak |  |

Przedmiot : Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | Tak |  |
| 2 | 10 dysz do masażu podwodnego | Tak |  |
| 3 | Pojemność zabiegowa: 30 - 35 l | Tak |  |
|  | Prysznic ręczny | Tak |  |
|  | Półautomatyczny spust wody z niecki | Tak |  |
|  | Automatyczny system napełniania wanny z termometrem | Tak |  |
|  | Panel sterowania | Tak |  |
|  | Timer z automatycznym sterowaniem zabiegami | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho" | Tak |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 76 x 95 x 100 cm | Tak |  |
|  | Pobór mocy: 0,9 kW | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V/ 50 Hz | Tak |  |
|  | Waga: 60kg | Tak |  |
|  | Dedykowane krzesło do wirówki | Tak |  |

Przedmiot : Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | Tak |  |
| 2 | 16 dysz do masażu podwodnego | Tak |  |
| 3 | Półautomatyczny spust wody z niecki | Tak |  |
|  | Prysznic ręczny | Tak |  |
|  | Masaż wodny | Tak |  |
|  | Pojemność zabiegowa: 55-60 l | Tak |  |
|  | Panel sterowania | Tak |  |
|  | Automatyczny system napełniania wanny z termometrem | Tak |  |
|  | Timer z automatycznym sterowaniem zabiegami | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho" | Tak |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 90 x 87x 62 cm | Tak |  |
|  | Pobór mocy: 1,1 kW | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V/ 50 Hz | Tak |  |
|  | Waga: 60kg | Tak |  |
|  | Dedykowane krzesło do wirówki | Tak |  |

Przedmiot : Dynamometr gruszkowy (ściskowy) – 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ręczny dynamometr ściskowy (gruszkowy) | Tak |  |
| 2 | Wykonuję pomiar wielkości siły ścisku | Tak |  |
| 3 | Wskaźnik igłowy wartości szczytowej – automatycznie pozostaje na najwyższej wskazanej w czasie pomiaru wartości, aż do momentu wyzerowania | Tak |  |

Przedmiot : Goniometr metalowy - 1 sztuka

Producent: _____________________________________________

Nazwa i typ: ____________________________________________

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Goniometr ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 2 | 180 stopni | Tak |  |

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do ZAPYTANIA OFERTOWEGO projektu umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

_________________dnia ______________         		  ________________________________

(miejscowość)						(podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)