## Klimatyzatory
Zestawienie Klimatyzatorów
| nazwa/nr | miejsce montażu | uwagi | sztuk | Kliamatyzatory na Gwarancji (2 dwa przeglądy) | Kliamatyzatory po okresie gwarancji ( 1 przegląd od 02.01.2024 do 30.06.2024r.) | Kliamatyzatory po okresie gwarancji (1 przegląd do 29.12.2023r.
[5 empty] | tab.GRUP.1 | tab. Grup.2.1 | tab. Grup.2.2
Budynek oddz. chirurgicznego/odzz. Dziecięcego/OAiIT/ pracownia RTG/endoskopia/ administaracyjny/ Nocna i Świateczna Opieka
| DAIKIN K041714/K002177 | o/ chirurgiczny- sala opatrunkowa | montaż 12.07.2017-gwar.2 lata | 1 |  |  | 1
| DAIKIN ATXB25CV1/ARXG25CV1 J017643/T005849 | o/chirurgiczny OIOCH | montaż 12.07.2017-gwar.2 lata | 1 |  |  | 1
| DAIKIN ATXB25CV1/ARXB25CV1 J025499/t003682 | o/chirurgiczny OIOCH | montaż 12.07.2017-gwar.2 lata | 1 |  |  | 1
| DAIKIN ATXB25C/ARXG25C J026808/J300050 | o/chirurgiczny p.pielegniarski 1p. | montaż 12.07.2017-gwar.2 lata | 1 |  |  | 1
| MIDEA MSMADU-24HRSN 2241132379076110120014/ 24113237908640800150073 | pracownia RTG Pomieszczenia TK |  | 1 |  | 1
| AIRWELL PINE9 3202996630/3202329920 | pracownia RTG tomograf- gab lekarski |  | 1 |  | 1
| DAIKIN FTXC25/RXC35 K007617/K007119 | Pracownia RTG-opisownia | 22.06.2018 -2 lata gwarancji | 1 |  | 1
| DAIKIN FTXC35/RXC35 K008366/K002908 | pracownia USG | 19.06.2018-2 lata gwarancji | 1 |  | 1
| DAIKIN FTXC35/RXC35 K007610/K007259 | pracownia USG | 19.06.2018 -2 lata gwarancji | 1 |  | 1
| YORK YJEB24ES/YJEB24FS | holl |  | 1 |  |  | 1
| DAIKIN ATXB25C/ARXB25C J026783/J300046 | NIŚO-POZ gab. zabiegowy | 21.08.2017 -2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN FTXB25 J001690/J010037 | o/ dziecięcy III gab. zabiegowy |  | 1 |  |  | 1
| DAIKIN FTXN25 K001013/K001170 | administacja/ gabinet dyrektora |  | 1 |  | 1
| HOKKAIDO JAAOGBB2065873002374 | OIT/Anestezjologia |  | 1 |  |  | 1
| Innova IGZPAC50N0 SN: 2019000005, SN: 2019000089 | rezonans | 29.1.2020 - 2 lata gwarancji | 1 |  | 1
| MIDEA MSMABU-12HRDNI NR 3417631890293220830123 SN: 280409, SN: 830002 | rezonans | 29.1.2020 - 2 lata gwarancji | 1 |  | 1
| MIDEA MSMABU-12HRDNI NR 3418645311398210830002 SN: 108320, SN: 208301 | rezonans | 29.1.2020 - 2 lata gwarancji | 1 |  | 1
| YORK 50080225070700245 | centrala telefoniczna |  | 1 |  | 1
| Midea ….850209 | piwnica pom. UPS | 2021-07-07 gwarancja 3 lata | 1 | 1
| nr 341C491150311220820004 | oddział III - gabinet lekarski | 2021-07-22 gwarancja 3 lata | 1 | 1
| DAIKIN K003794/K008411 | OAIT | 2021-06-30 gwarancja 3 lata | 1 | 1
| wewn. 341A967310707120860022 | sala konferencyjna | 2021-08-14 gwarancja 3 lata | 1 | 1
| wewn. 341A967310707120860017 | sala konferencyjna | 2021-08-14 gwarancja 3 lata | 1 | 1
| MIDEA AGBP-09NXD0-I/X1BP-09N8D0-O | gabinet dyrektora ds. lecznictwa | 2022-09-07 - 3 lata gwarancji | 1 | 1
| TCL (SN do uzupełnienia) | pracownia endoskopii | montaż 3.07.2023 | 1 | 1
Budynek oddzialu wewnetrznego XII i IV-reumatologicznego
| DAIKIN J026785/J300070 | o/Reumatologiczny gab. zabiegowy p.5 | 21.08.2017-gwarancja 2 lata | 1 |  |  | 1
| DAIKIN K007633/K007129 | o/reumatologiczny pokój oddziałowej | 22.06.2018-2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| TCL TCA12XA71 J12000252/TCL TCA12H5D J12000255 | O/ IV- pokój lekarski | 22.06.2018-2lata gwaracji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J017644/T005733 | o/ wewnetrzny XII gab. Zabiegowy | 21.08.2017-2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
Budynek oddziału laryngologicznego
| DAIKIN J037688/J017483 | o/laryngologiczny gab. zabiegowy parter | 12.07.2017-gwarancja 2 lata | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026762/J300051 | o/laryngologiczny/p.pielegniarski-1p. | 12.07.2017-gwarancja 2 lata | 1 |  |  | 1
Budynek oddziału zakaźnego (dziecięcego i dla dorosłych)
| DAIKIN J017638/T005783 | o/ zakaźny VI gabinet zabiegowy | 12.07.2017-2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J017645/T005794 | o/ zakaźny VII gabinet zabiegowy | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
Budynek oddziału położniczo-ginekologicznego
| DAIKIN J026754/J300075 | o/noworodkowy - zabiegowa | 12.07.2017- 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026706/J300044 | o/ ginekologiczny - gab. Zabiegowy/parter | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J003866/K003480 | o/ ginekologiczny - gab. Zabiegowy/parter | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026787/J300068 | o/położniczy - dyżurka pielęgniarek | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O …128/...325 | o/położniczy- gab. Lekarski | 23.03.2023- 2 lata gwarancji | 1 | 1
| Midea 341D237760417190820037 /341C491150311220820073 | o/położniczy- sala porodowa | 05.04.2023-2 lata gwarancji | 1 | 1
| Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O …121/...329 | o/rehabilitacji- gabinet zabiegowy | 06.06.2023 - 3 lat gwarancji | 1 | 1
Budynek oddziału intrnistyczno-kardiologicznego / pracownie kardiologiczne
| KASAI KFV-09HRB 2401248930163250120218/ 2402210150168150130066 | gabinet lekarski |  | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J017504/J005707 | o/X - gabinet oddziałowej | 21.08.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J017636/T005736 | O/X - p.pielęgniarski+zagiegowy, 1 p. | 21.08.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J017653/T005732 | o/X- p.pielęgn + zabiegowy - 1 p. | 21.08.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J017634/T005831 | o/X - p. pielęgn. + zabiegowy-parter | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J017635/T005785 | o/X - p. pielęgn. + zabiegowy-parter | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| HOKKAIDO 64237000050003100073 | pracowania ECHO |  | 1 |  |  | 1
| Midea zewn. nr 34….0396 wewn. 34…20003 | pom. leków przy salach "R" | montaż 20-10-2021- 3 lata gwarancji | 1 | 1
Budynek administracyjnyksięgowość + prosektorium
| MIDEA MA-24NXDO-I SN: 860020, SN: 870003 | pom. Serwerowni (UPS) | montaż 13-10-2021- 3 lata gwarancji | 1 | 1
| SANYO KRV-12 1004780/10006240 | pom. Informatyków |  | 1 |  | 1
| MIDEA 3415868310286010870109/ 3415868310185210850058 | Nowa serwerownia | 15.11.2018-2 lata gwarancji | 1 |  | 1
| York YJdb24(zdemontowany z Sor-u) | informatycy |  | 1 |  | 1
| TCL (SN do uzupełnienia) | księgowość | montaż 30.06.2023 | 1 | 1
| TCL (SN do uzupełnienia) | ksiegowość | montaż 30.06.2023 | 1 | 1
| BRISSE BRI-09CHSD/KAB1 (SN do uzupełnienia) | prosektorium | montaż 30.06.2023 | 1 | 1
Apteka szpitalna
| MIDEA C101356220211680130291 | apteka szpitalna |  | 1 |  |  | 1
| MIDEA 12NXDO-1 341816660396110830002/ 3418162660496060830191 | piwnica | 12.09.2019 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| MIDEA 12NXDO-1 3418162660496060830216/ 3418162660396110830021 | piwnica |  | 1 |  |  | 1
Poradnia okulistyczna
| DAIKIN J025519 | przychodnia okulistyczna-zabiegowy | 21.08.2017 -2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
Budynek styerylizatorni/pralni i kuchni
| York 4E85340000025 | serwerownia pod pralnią |  | 1 |  | 1
| KAiSAI KRS18HPN C101401630111C18130029 | sterylizatornia |  | 1 |  | 1
| KASAI KWF24HRDO 150107/150016 | magazyn medyczny |  | 1 |  |  | 1
| MCQUAY M5LC0300A 2551180700258/2051211-01116 | magazyn medyczny |  | 1 |  |  | 1
Budynek oddziału neurologii i pulmonologi (XI i XIII)
| DAIKIN J026813/J300032 | o/XI gabinet zabiegowy | 2017-08-21 | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026765/J300033 | magazyn płynów o/XI | 2017-08-21 | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026747/J300031 | Gabinet zabiegow o/XIII | 2017-08-21 | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026752/J300030 | magazyn płynów o/ XIII | 2017-08-21 | 1 |  |  | 1
| DAIKINJ034069/J3000217 | pracownia EEG o/XIII |  | 1 |  |  | 1
| MIDEA nr 341C491290412080820486 | gabinet nr 6 | montaż 19-07-2021 | 1 | 1
| MIDEA nr 341C491290412080820156 | gabinet nr 4 | montaż 19-07-2021 | 1 | 1
| MIDEA nr 341B522050609130120006 | gabinet nr 17 | montaż 19-07-2021 | 1 | 1
| MIDEA nr 341B522050609130120028 | gabinet nr 13 | montaż 19-07-2021 | 1 | 1
Przychodnia główna
| DAIKIN J026780/J300048 | przychodnia główna -zabiegowy 1p.(EKG) | 2017-08-21 | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026785/J300070 | przychodnia POZ -gab. Szczepień | 2017-08-21 | 1 |  |  | 1
| DAIKIN K003868/K003455 | pracownia RTG/przychodnia | 2017-07-12 | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026786/J300580 | pracownia RTG/przychodnia | 2017-07-12 | 1 |  |  | 1
| DAIKIN J026785/J300051 | zabiegowy chirurgiczny/przychodnia | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
Poradnia specjalistyczna- Lwowska 77
| DAIKIN J026802/J300069 | por. zakaźna/zabiegowy | 12.07.2017 - 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
Serologia
| Midea 3416371760788020820051 | serologia | 12.06.2019 + 2lata gwarancji | 1 |  |  | 1
| Midea 3416379760788020820035 | serologia | 12.06.2019 + 2 lata gwarancji | 1 |  |  | 1
SOR
| KAISAI KSR1. D201463600212628120041 | pom. UPS |  | 1 |  | 1
| FUJITSU AOYG07LMCE E002296, AOYG18LFC E125451 | serwerownie piwnica |  | 1 |  |  | 1
| FUJITSU AOYG12LMCE E064784, AOYG24LFCC E075165 | serwerownie parter |  | 1 |  |  | 1
| FUJITSU ASYG18LFCA E138855, ASYG07LMCE E074294 | rozdzielnia NN piwnica |  | 1 |  |  | 1
| FUJITSU ASYG12LMCE E005816, ASYG24LFCC E081929 | rozdzielnia NN parter |  | 1 |  |  | 1
| Midea nr ser. ..40173 | pom. Lekarza | montaż 25-06-2021 3 lata gwarancji | 1 | 1
| Midea nr ser. .. 40084 | pom. pielęgnirki koorydnującej | montaż 25-06-2021 3 lata gwarancji | 1 | 1
| Midea nr ser. ..40039 | pom. kierownika | montaż 25-06-2021 3 lata gwarancji | 1 | 1
|  |  | Łącznie | 88 | 22 | 16 | 50

## centrale klimatyzacyjne
CENTRALE WENTYLACYJNE
Lp | nazwa | model | miejsce
1 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | KW02BB | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny
2 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | o/ dziecięcy III izolatka
3 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny DOSPEL | LUNA 350 | Pracownia RTG- budynek O.I
4 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | Pracownia endoskopii
5 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Silver | OAiIT
6 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dorosłych - lewa
7 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dorosłych- prawa
8 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dzieci - lewa
9 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dzieci - prawa
10 | Centrala wentylacyjna KLIMOR | MCKT011030R-NWN1 | o/internistyczno-kardiologiczny "R"
11 | CENTRALA KLIMOR S1 | ZNWK 1P/12 | o/połozniczy Sala operacyjna
12 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 650 | apteka szpitalna
13 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 400 | apteka szpitalna
14 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-L/NL-62A/7-7 | o/ XIII neurologia
15 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-R/NL-62A/7-7 | o/XI pulmonologia
16 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-L/NS-14B/7-7 | RTG/budynek o.pulmonologia i neurologia
17 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-14B/7-7 | laboratorium Synevo/budynek o.pulmonologia i neurologia
18 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-101/7-7 | pom. socjalne/budynek o.pulmonologia i neurologia
19 | wentylacja mechaniczna |  | myjnia bronchoskopii
20 | Wentylacja - kuchnia |  | kuchnia
21 | CENTRALA VTS | VTS21-L-H | sterylizatornia
22 | CENTRALA FRAPOL + układ wyciągu łazienek | AF/00/S/W/5/13246/W | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki
23 | CENTRALA KLIMOR NW1 | MCKH05 | SOR
24 | CENTRALA KLIMOR NW2 | MCKH04L/MCKH04R | SOR
25 | CENTRALA KLIMOR NW3 | MCKH06L/MCKH06R | SOR
26 | CENTRALA VBW | BD-1BIS(50)L-H | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki
27 | Wentylacja wywiewna łazienek | Uniwersal | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki
AGREGATY CHŁODNICZE i CHŁODNIE
| przy jakiej centrali | Model | Budynek/Oddział | nr seryjny | czy wymaga badania szczelności i zgłoszenia w CRO
1 | CENTRALA FRAPOL | Fujitsu AOYG 24LALA | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki | R070432
2 | CENTRALA KLIMOR | Fujitsu AOYG 30LETL | o/internistyczno-kardiologiczny "R" | F030530
3 | CENTRALA KLIMOR ZNWK1P/12 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 02AZ287945C | TAK
4 | CENTRALE VTS- O. XI i XIII | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 2500162 | TAK
5 | CENTRALE KLIMOR SOR | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 11-181020 | TAK
6 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny |  | TAK
7 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 12/240917 | TAK
8 | CENTRALA VBW | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 34VA856040507190100011 | TAK
9 | Chłodnia TECUMECH | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszcenie odpadów medycznych | 16C18161148 | TAK
10 | Prosektorium | Embraco/ Aspera | Prosektorium | brak | TAK