Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY - Usługa serwisu i naprawy urządzeń: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz chłodniczych

NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.46.2023.R

GRUPA 1 - PRZEGLAD OKRESOWY KLIMATYZATORÓW NA GWARANCJI

| Lp | nazwa/nr | miejsce montażu | ilość | planowana ilość przeglądów: 1 przegląd do 29.12.2023r. 1 przegląd od 02.01.2024 do 30.06.2024r | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5x6 | 8 | 9=7x8 |
| 1 | Midea ….850209 | piwnica pom. UPS- Oddział Chirurgii | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | MIDEA nr 341C491150311220820004 | Oddział III - gabinet lekarski | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | DAIKIN K003794/K008411 | OAIT | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | MIDEA wewn. 341A967310707120860022 | sala konferencyjna | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | MIDEA wewn. 341A967310707120860017 | sala konferencyjna | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | MIDEA AGBP-09NXD0-I/X1BP-09N8D0-O | gabinet dyrektora ds. lecznictwa | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O | 0. położniczy- gab. Lekarski | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Midea zewn. nr 34….0396 wewn. 34…20003 | pom. leków przy salach "R" | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | MIDEA MA-24NXDO-I SN: 860020, SN: 870003 | Budynek administracyjny/księgowość pom. Serwerowni (UPS) | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | MIDEA nr 341C491290412080820486 | O. Neurologii- gabinet nr 6 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | MIDEA nr 341C491290412080820156 | O. Neurologii- gabinet nr 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | MIDEA nr 341B522050609130120006 | O. Neurologii- gabinet nr 17 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | MIDEA nr 341B522050609130120028 | O. Neurologii- gabinet nr 13 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Midea nr ser. ..40173 | SOR- pom. Lekarza | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Midea nr ser. .. 40084 | SOR - pom. pielęgniarki koordynującej | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Midea nr ser. ..40039 | SOR - pom. kierownika | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Midea 341D237760417190820037 /341C491150311220820073 | o/położniczy- sala porodowa | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O …121/...329 | o/rehabilitacji- gabinet zabiegowy | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | TAC - 09CHSD/YA11/ 16007WK348ZK42600103/ 1228NK332ZK42600303 | księgowość | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | TAC-09CHSD/YA11J/16007WK348ZK42600132/ 42600291 | księgowość | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | TAC-09CHSD/YA11/ 16007WK348ZK42600103/1228NK332ZK42600303 | endoskopia | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | BRISSE BRI-09CHSD/KAB1/1D714WKC01ZKCO70060/700388 | prosektorium | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

| GRUPA 2 - PRZEGLAD OKRESOWY KLIMATYZATORÓW PO OKRESIE GWARANCJI Przegląd – od 02.01.2024 do 30.06.2024r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa/nr | LOKALIZACJA | Ilość (sztuk) | planowana ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5x6 | 8 | 9=7x8 |
| 1. | KLIMATYZATOR TYPU SPLIT | wg zestawienia | 66 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

| GRUPA 3 - PRZEGLAD OKRESOWY URZĘDZEŃ WENTYLACYJNYCH (Z WYMIANĄ FILTRÓW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | nazwa | model | LOKALIZACJA | ilość szt. | planowana ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5x6x7) | 9 | 10(8x9) |
| 1 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | KW02BB | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny DOSPEL | LUNA 350 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Silver | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Centrala wentylacyjna KLIMOR | MCKT011030R-NWN1 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | CENTRALA KLIMOR S1 | ZNWK 1P/12 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 650 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 400 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-L/NL-62A/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-R/NL-62A/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-L/NS-14B/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-14B/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-101/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | wentylacja mechaniczna |  | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | CENTRALA VTS | VTS21-L-H | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | CENTRALA FRAPOL + układ wyciągu łazienek | AF/00/S/W/5/13246/W | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | CENTRALA KLIMOR NW1 | MCKH05 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | CENTRALA KLIMOR NW2 | MCKH04L/MCKH04R | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | CENTRALA KLIMOR NW3 | MCKH06L/MCKH06R | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | CENTRALA VBW | BD-1BIS(50)L-H | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Wentylacja wywiewna łazienek | Uniwersal | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

| GRUPA 4 - PRZEGLAD OKRESOWY URZĘDZEŃ CHŁODNICZYCH Przegląd - od podpisania umowy do 29.12.2023r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA / MODEL | LOKALIZACJA | ilość szt. | planowana ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4x5x6) | 8 | 9(7x8) |
| 1 | Fujitsu AOYG 24LALA | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Fujitsu AOYG 30LETL | o/internistyczno-kardiologiczny "R" | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszczenie odpadów medycznych | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Embraco/ Aspera | Prosektorium | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

GRUPA 5 - BADANIE SZCZELNOŚCI URZĘDZEŃ CHŁODNICZYCH

| Lp | NAZWA / MODEL | LOKALIZACJA | ilość szt. | planowana ilość przeglądów | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4x5x6) | 8 | 9(7x8) |
| 1 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszcenie odpadów medycznych | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Embraco/ Aspera | Prosektorium | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

………….…………… dnia ……..……………                                                                                                                     ......…………………..…………………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                           (podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)