Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa zamówienia: „Dostawa videkolonoskopu”

Numer sprawy: 	SIN.251.40.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja videokolonoskopu

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| VIDEOKOLONOSKOP |  |  |  |
|  | Kamera z matrycą w technologii CMOS o rozdzielczości powyżej 1 MegaPixela | TAK |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej do 12,8 mm | TAK |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej do 13,5 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego do 3,8 (mm) | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: 2-100 mm | TAK |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: Góra: 180o, Dół:180o, Lewo:160o, Prawo:160o | TAK |  |
|  | Pole widzenia: 140o | TAK |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
|  | Współpracuje z procesorem obrazu: EP-6000 | TAK |  |
| - W | Współpracuje z myjnią endoskopów: CYW-501 | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej – minimum 1500 mm | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
|  | Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsług i przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, | TAK |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania