## Arkusz2
Lp. | Wyszczególnienie | Roczne zapotrzebowanie | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Razem netto | Stawka podatku VAT | Razem brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

## Arkusz3
Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Lp. | Wyszczególnienie | Roczne zapotrzebowanie | Nazwa oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Razem netto | Stawka podatku VAT | Razem brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie - 270 x 450 mm - 500 szt. | 2 op.
2. | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie - 300 x 500 mm - 500 szt. | 2 op.
3. | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu STEAM, EO, FORM - niebieskie - 400 x 520 mm - 500 szt. | 2 op.
4. | Olej w sprayu do smarowania i konserwacji napędów motorowych, w tym napędów firmy Aesculap. Preparat do zaaplikowania przed procesem sterylizacji. Opakowanie 300 ml | 7 op.
5. | Taśma neutralna- bez wskaźnika- szer. 18 mm dł. 50mb | 15 op.
6. | Taśma z testem chemicznym do sterylizacji parowej szer.18 mm dł. 50mb | 15 op.
7. | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe -ochronny materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, w kolorze fioletowym oraz trwała syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2. Rozmiar 90x 90 cm, op. a'300 szt. | 2 op.
8. | Papier krepowany I generacji - 100% włókno celulozowe, kolor zielony, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 800mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa, gramatura nominalna 60g/m². zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Rozmiar 90 x 90cm, opakowanie a'125 ark. | 2 op.
9. | Papier krepowany I generacji - 100% włókno celulozowe, kolor biały, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 800mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa, gramatura nominalna 60g/m². Rozmiar 90 x 90 cm, opakowanie a'125 ark. | 2 op.
10. | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 75mm x 200mb | 12 szt.
11. | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 100mm x 200mb | 4 szt.
12. | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 150mm x 200mb | 4 szt.
13. | Rękaw papierowo-foliowy, folia min. 5 warstwowa, papier min. 60g/m2 200mm x 200mb | 4 szt.
14. | Nietoksyczny, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - deklaracja producenta, w opakowaniach po 240/480 szt. | 1 op.
15. | Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagany dokument potwierdzający klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny i wartości ustalone. W opakowaniach po 200 szt. | 15 op.
16. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej - rolka - 500 szt. | 15 szt.
17. | Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnych. | 2 szt.
18. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 1 op.
19. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 3 op.
20. | Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie arkusza z naniesioną substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych (nie tylko krew), naniesioną z dwóch stron, na plastikowym podłożu, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków w dwóch płaszczyznach nachylonych do siebie pod kątem 90o. W opakowaniach po 100 szt. | 12 op.
21. | ResiTEST - test wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych - PEN - 25 testów | 1 op.
22. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. W opakowaniach po min. 100 szt. | 12 op.
23. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych, sprawdzający jakość zgrzewu – w postaci czarnego arkusza, bez folii - opakowanie 250 szt. | 2 op.
24. | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem - Sporal S - 40 szt. | 2 op.
25. | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 2 szt.
26. | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej, typu Neodisher IP Spray, op. 400 ml | 14 szt.
27. | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego o dł. 22 cm, ze sztywnym, gęstym, krótkim włosiem o długości włosa max. 1,5 cm, powierzchnia włosia min. 7 x 2 cm. Opakowanie 3 szt. | 2 op.
28. | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi - włosie nylon dł. 18-20 cm. Włosie na dwóch przeciwległych końcach uchwytu. Opakowanie 3 szt. | 8 op.
29. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników. Kompatybilny z posiadanym inkubatorem 3M(1492V) | 6 op.
30. | Plomby do kontenerów ze wskaźnikiem procesu do sterylizacji parowej - białe - 100 szt. | 1 op.
31. | Szczotka o dł. 40-41 cm i średnicy 5 mm do mycia kanałów roboczych, posiadająca nylonowe włosie oraz prowadnik wykonany ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej. Opakowanie 3 szt. | 1 op.
32. | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 62-63 cm - śr. włosia 3 mm – jednostronna.Opakowanie 3 szt. | 1 op.
33. | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 65 cm - śr. włosia 5 mm – dwustronna. Opakowanie 3 szt. | 1 op.
34. | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 65 cm - śr. włosia 10 mm – dwustronna. Opakowanie 3 szt. | 1 op.
35. | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm - 3 szt. | 2 op.
36. | Przezroczyste polipropylenowe osłonki jednorazowego użytku do zabezpieczenia ostrzy narzędzi, szer. 15 mm. Opakowanie 200 szt. | 4 op.
37. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniach po 100 szt. | 2 szt.
38. | Specjalistyczne pisaki do opisywania pakietów sterylizacyjnych | 1 szt.
39. | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick typ 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem sumulującym ładunek rurowy, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Konstrukcja kapsuły umożliwia stosowanie testu bez żadnych dodatkowych elementów jak np. odwrócony kosz, taca itp. Kontrastowa zmiana koloru wskaźnika z żółtego na granatowy/ciemnoniebieski. .Ze względu na prowadzoną dokumentacje rozmiar testu nie większy niż 2 cm na 1 cm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 2 op.
40. | Orange Remover 500ml | 15 szt.
RAZEM