Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY - Usługa serwisu i naprawy klimatyzacji, wentylacji oraz urządzeń chłodniczych”

NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.73.2024.R

GRUPA 1 - PRZEGLAD OKRESOWY KLIMATYZATORÓW NA GWARANCJI

| Lp | nazwa/nr | LOKALIZACJA | ilość | planowana ilość przeglądów, wg harmonogramu z załącznika nr 2 do umowy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5x6 | 8 | 9 |
| 1 | KLIMATYZATOR TYPU SPLIT | wg zestawienia | 25 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

| GRUPA 2 - PRZEGLAD OKRESOWY KLIMATYZATORÓW PO OKRESIE GWARANCJI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa/nr | LOKALIZACJA | Ilość (sztuk) | planowana ilość przeglądów, wg harmonogramu z załącznika nr 2 do umowy | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5x6 | 8 | 9 |
| 1. | KLIMATYZATOR TYPU SPLIT | wg zestawienia | 81 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

| GRUPA 3 - PRZEGLAD OKRESOWY URZĘDZEŃ WENTYLACYJNYCH (Z WYMIANĄ FILTRÓW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | nazwa | model | LOKALIZACJA | ilość szt. | planowana ilość przeglądów, , wg harmonogramu z załącznika nr 2 do umowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5x6x7) | 9 | 10 |
| 1 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | KW02BB | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny DOSPEL | LUNA 350 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Silver | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Centrala wentylacyjna KLIMOR | MCKT011030R-NWN1 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | CENTRALA KLIMOR S1 | ZNWK 1P/12 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 650 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 400 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-L/NL-62A/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-R/NL-62A/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-L/NS-14B/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-14B/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-101/7-7 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | wentylacja mechaniczna |  | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | CENTRALA VTS | VTS21-L-H | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | CENTRALA FRAPOL + układ wyciągu łazienek | AF/00/S/W/5/13246/W | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | CENTRALA KLIMOR NW1 | MCKH05 | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | CENTRALA KLIMOR NW2 | MCKH04L/MCKH04R | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | CENTRALA KLIMOR NW3 | MCKH06L/MCKH06R | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | CENTRALA VBW | BD-1BIS(50)L-H | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Wentylacja wywiewna łazienek | Uniwersal | wg zestawienia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

| GRUPA 4 - PRZEGLAD OKRESOWY URZĘDZEŃ CHŁODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA / MODEL | LOKALIZACJA | ilość szt. | planowana ilość przeglądów, wg harmonogramu z załącznika nr 2 do umowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4x5x6) | 8 | 9 |
| 1 | Fujitsu AOYG 24LALA | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Fujitsu AOYG 30LETL | o/internistyczno-kardiologiczny "R" | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszczenie odpadów medycznych | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Embraco/ Aspera | Prosektorium | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

GRUPA 5 - BADANIE SZCZELNOŚCI URZĘDZEŃ CHŁODNICZYCH

| Lp | NAZWA / MODEL | LOKALIZACJA | ilość szt. | planowana ilość przeglądów, wg harmonogramu z załącznika nr 2 do umowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4x5x6) | 8 | 9 |
| 1 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszcenie odpadów medycznych | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Embraco/ Aspera | Prosektorium | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | x |  |

………….…………… dnia ……..……………                                                                                                                     ......…………………..…………………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                           (podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)