## KLIMATYZATORY - GRUPA 1
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 1
Zestawienie klimatyzatorów
L.p. | nazwa/nr | miejsce montażu | uwagi | ILOŚC PRZEGLĄDÓW (pierwszy przegląd od 01.10.2024 do 30.12.2024, drugi przegląd w terminie nie póżniejszym niż rok od ostatniego przeglądu) | data ostatniego przeglądu | wymgany termin drugiego przeglądu do
tab.GRUPA 1
Budynek oddz. chirurgicznego/odzz. Dziecięcego/OAiIT/ pracownia RTG/endoskopia/ administaracyjny/ Nocna i Świateczna Opieka
1 | MIDEA AGBP12NX nr. 54IN36….0249/541….0046 | bud. administracji -kierownik statystyki | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
2 | MIDEA AGBP12NX nr. 541F6785304250200550184 | bud administracji pom. Statystyki pok. 15 | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
3 | MIDEA AGBP12NX nr. 54IN36….0159/541….0392 | bud administracji -Kadry | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
4 | MIDEA AGBP-09NXD0-I/X1BP-09N8D0-O | gabinet dyrektora ds. lecznictwa | montaż 2022-09-07 - 3 lata gwarancji | 1 | 2024-04-15 | 2025-04-15
5 | TCL (SN do uzupełnienia) | pracownia endoskopii | montaż 3.07.2023 - 3 lata gwarancji | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
6 | Brisse BRI-09CHSD/KAB1 1D617NKC00ZKC0700355 | OAIT - gabinet lekarski | montaż 21.03.2024 - 3 lata gwarancji | 1 | 2024-03-21 | 2025-03-21
7 | Midea ...10810340/220130132 | OAIT - izolatka | montaż 27.06.2024 - 3 lata gwarancji | 1 | 2024-06-27 | 2025-06-27
Budynek oddziału położniczo-ginekologicznego
8 | Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O …128/...325 | o/położniczy- gab. Lekarski | 23.03.2023- 2 lata gwarancji | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
9 | Midea 341D237760417190820037 /341C491150311220820073 | o/położniczy- sala porodowa | 05.04.2023-2 lata gwarancji | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
10 | Midea AGBP541F….0142/541…0225 | oddz. VIII-blok operacyjny | 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
Budynek oddziału rehabilitacji
11 | Midea AGBP-12N 541N…0118/541H…0302 | cala ćwiczeń | 22.07.2024 | 1 | 22.07.2024 | 2025-07-22
12 | Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O …121/...329 | o/rehabilitacji- gabinet zabiegowy | 06.06.2023 - 3 lat gwarancji | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
Budynek oddziału intrnistyczno-kardiologicznego / pracownie kardiologiczne
13 | MIDEA AGBP-Nr.54IN….0153/541…..0039 | oddz X sekretariat | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
14 | MIDEA AGBP-Nr.54IN….0115//541…..0040 | oddz X pom 50. pok. Lekarzy | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
Budynek administracyjnyksięgowość + prosektorium
15 | TCL (SN do uzupełnienia) | księgowość | montaż 30.06.2023 | 1 | 2024-04-05 | 2025-04-05
16 | TCL (SN do uzupełnienia) | ksiegowość | montaż 30.06.2023 | 1 | 2024-04-05 | 2025-04-05
17 | BRISSE BRI-09CHSD/KAB1 (SN do uzupełnienia) | prosektorium | montaż 30.06.2023 | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
18 | Midea AGBP-12NXDO nr 541N….0233/541H….0182 | pom.informatyków | montaż 31.05.2024 | 1 | 2024-05-31 | 2025-05-31
Apteka szpitalna
19 | Midea 110810172/220130111 | parter | montaż 17.07.2024 | 1 | 2024-07-17 | 2025-07-17
Poradnia okulistyczna
20 | MIDEA AGBP-12NX nr. 541N369…0224/541….0392 | bud.okulistyki pom. działu technicznego | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
21 | MIDEA AGBP-12NX nr. 541N369…0231/541….0050 bud. Okulistyki -płace | bud.okulistyki pom. Płace | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
Fizjoterapia
22 | MIDEA AGBP Nr.541…..0236/541….0044 | oddz. XIII pom. EEG | montaż 28.05.2024 | 1 | 2024-05-28 | 2025-05-28
23 | MIDEA AGBP Nr.541…..30110/541….10198 | O. XI pom.22 - lekarz | montaż 23.07.2024 | 1 | 2024-07-23 | 2025-07-23
Przychodnia główna
24 | Midea 810201/130095 | pok. Nr 40 | montaż 16.07.2024 | 1 | 2024-07-16 | 2025-07-16
25 | Midea nr ser. ..860011 | Poczekalnia 1 piętro | montaż 02-09-2024 2 lata gwarancji | 1 | 2024-09-02 | 2025-09-02
|  |  | Łącznie | 25
Formulas:
wymgany termin drugiego przeglądu do = +[data ostatniego przeglądu]+365

## KLIMATYZATORY- GRUPA 2
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 2
Zestawienie klimatyzatorów
L.p. | nazwa/nr | miejsce montażu | ILOŚC PRZEGLĄDÓW (przegląd od 02.01.2025 do 30.06.2025r.) | data ostatniego przeglądu | wymagany termin przeglądu do
tab.GRUPA 2
Budynek oddz. chirurgicznego/odzz. Dziecięcego/OAiIT/ pracownia RTG/endoskopia/ administaracyjny/ Nocna i Świateczna Opieka
1 | DAIKIN K041714/K002177 | o/ chirurgiczny- sala opatrunkowa | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
2 | DAIKIN ATXB25CV1/ARXG25CV1 J017643/T005849 | o/chirurgiczny OIOCH | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
3 | DAIKIN ATXB25CV1/ARXB25CV1 J025499/t003682 | o/chirurgiczny OIOCH | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
4 | DAIKIN ATXB25C/ARXG25C J026808/J300050 | o/chirurgiczny p.pielegniarski 1p. | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
5 | MIDEA MSMADU-24HRSN 2241132379076110120014/ 24113237908640800150073 | pracownia RTG Pomieszczenia TK | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
6 | AIRWELL PINE9 3202996630/3202329920 | pracownia RTG tomograf- gab lekarski | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
7 | DAIKIN FTXC35/RXC35 K008366/K002908 | pracownia USG | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
8 | DAIKIN FTXC35/RXC35 K007610/K007259 | pracownia USG | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
9 | YORK YJEB24ES/YJEB24FS | holl NIŚO | 1 | 2024-04-15 | 2025-04-15
10 | DAIKIN ATXB25C/ARXB25C J026783/J300046 | NIŚO-POZ gab. zabiegowy | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
11 | DAIKIN FTXB25 J001690/J010037 | o/ dziecięcy III gab. zabiegowy | 1 | 2024-04-15 | 2025-04-15
12 | DAIKIN FTXN25 K001013/K001170 | administacja/ gabinet dyrektora | 1 | 2024-04-15 | 2025-04-15
13 | HOKKAIDO JAAOGBB2065873002374 | OIT/Anestezjologia | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
14 | Innova IGZPAC50N0 SN: 2019000005, SN: 2019000089 | rezonans | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
15 | MIDEA MSMABU-12HRDNI NR 3417631890293220830123 SN: 280409, SN: 830002 | rezonans | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
16 | MIDEA MSMABU-12HRDNI NR 3418645311398210830002 SN: 108320, SN: 208301 | rezonans | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
17 | YORK 50080225070700245 | centrala telefoniczna | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
18 | Midea ….850209 | piwnica pom. UPS | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
19 | nr 341C491150311220820004 | oddział III - gabinet lekarski | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
20 | DAIKIN K003794/K008411 | OAIT | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
21 | wewn. 341A967310707120860022 | sala konferencyjna | 1 | 2024-04-15 | 2025-04-15
22 | wewn. 341A967310707120860017 | sala konferencyjna | 1 | 2024-04-15 | 2025-04-15
Budynek oddzialu wewnetrznego XII i IV-reumatologicznego
23 | DAIKIN J026785/J300070 | o/Reumatologiczny gab. zabiegowy p.5 | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
24 | DAIKIN K007633/K007129 | o/reumatologiczny pokój oddziałowej | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
25 | TCL TCA12XA71 J12000252/TCL TCA12H5D J12000255 | O/ IV- pokój lekarski | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
26 | DAIKIN J017644/T005733 | o/ wewnetrzny XII gab. Zabiegowy | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
Budynek oddziału laryngologicznego
27 | DAIKIN J037688/J017483 | o/laryngologiczny gab. zabiegowy parter | 1 | 2024-04-05 | 2025-04-05
28 | DAIKIN J026762/J300051 | o/laryngologiczny/p.pielegniarski-1p. | 1 | 2024-04-05 | 2025-04-05
Budynek oddziału zakaźnego (dziecięcego i dla dorosłych)
29 | DAIKIN J017638/T005783 | o/ zakaźny VI gabinet zabiegowy | 1 | 2024-04-06 | 2025-04-06
30 | DAIKIN J017645/T005794 | o/ zakaźny VII gabinet zabiegowy | 1 | 2024-04-06 | 2025-04-06
Budynek oddziału położniczo-ginekologicznego
31 | DAIKIN J026754/J300075 | o/noworodkowy - zabiegowa | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
32 | DAIKIN J026706/J300044 | o/ ginekologiczny - gab. Zabiegowy/parter | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
33 | DAIKIN J003866/K003480 | o/ ginekologiczny - gab. Zabiegowy/parter | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
34 | DAIKIN J026787/J300068 | o/położniczy - dyżurka pielęgniarek | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
Budynek oddziału intrnistyczno-kardiologicznego / pracownie kardiologiczne
35 | KASAI KFV-09HRB 2401248930163250120218/ 2402210150168150130066 | gabinet lekarski | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
36 | DAIKIN J017504/J005707 | o/X - gabinet oddziałowej | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
37 | DAIKIN J017636/T005736 | O/X - p.pielęgniarski+zagiegowy, 1 p. | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
38 | DAIKIN J017653/T005732 | o/X- p.pielęgn + zabiegowy - 1 p. | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
39 | DAIKIN J017634/T005831 | o/X - p. pielęgn. + zabiegowy-parter | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
40 | DAIKIN J017635/T005785 | o/X - p. pielęgn. + zabiegowy-parter | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
41 | Innova IGZL 4M52410001854/4M52510070477 | pracowania ECHO | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
42 | Midea zewn. nr 34….0396 wewn. 34…20003 | pom. leków przy salach "R" | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
Budynek administracyjnyksięgowość + prosektorium
43 | MIDEA MA-24NXDO-I SN: 860020, SN: 870003 | pom. Serwerowni (UPS) | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
44 | SANYO KRV-12 1004780/10006240 | pom. Informatyków | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
45 | MIDEA 3415868310286010870109/ 3415868310185210850058 | Nowa serwerownia | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
46 | York YJdb24(zdemontowany z Sor-u) | informatycy | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
Apteka szpitalna
47 | MIDEA C101356220211680130291 | apteka szpitalna | 1 | 2024-05-10 | 2025-05-10
48 | MIDEA 12NXDO-1 341816660396110830002/ 3418162660496060830191 | piwnica | 1 | 2024-05-10 | 2025-05-10
49 | MIDEA 12NXDO-1 3418162660496060830216/ 3418162660396110830021 | piwnica | 1 | 2024-05-10 | 2025-05-10
Poradnia okulistyczna
50 | DAIKIN J025519 | przychodnia okulistyczna-zabiegowy | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
Fizjoterapia
51 | MIDEA 130109/10840351 | Pom. socjalne | 1 | 2024-06-25 | 2025-06-25
Budynek sterylizatorni/pralni i kuchni
52 | York 4E85340000025 ( 63229948010) | serwerownia pod pralnią | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
53 | KAiSAI KRS18HPN C101401630111C18130029 | sterylizatornia | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
54 | KASAI KWF24HRDO 150107/150016 | magazyn medyczny | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
55 | MCQUAY M5LC0300A 2551180700258/2051211-01116 | magazyn medyczny | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
Budynek oddziału neurologii i pulmonologi (XI i XIII)
56 | DAIKIN J026813/J300032 | o/XI gabinet zabiegowy | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
57 | DAIKIN J026765/J300033 | magazyn płynów o/XI | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
58 | DAIKIN J026747/J300031 | Gabinet zabiegow o/XIII | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
59 | DAIKIN J026752/J300030 | magazyn płynów o/ XIII | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
60 | DAIKINJ034069/J3000217 | pracownia EEG o/XIII | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
61 | MIDEA nr 341C491290412080820486 | gabinet nr 6 | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
62 | MIDEA nr 341C491290412080820156 | gabinet nr 4 | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
63 | MIDEA nr 341B522050609130120006 | gabinet nr 17 | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
64 | MIDEA nr 341B522050609130120028 | gabinet nr 13 | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-08
Przychodnia główna
65 | DAIKIN J026780/J300048 | przychodnia główna -zabiegowy 1p.(EKG) | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
66 | DAIKIN J026785/J300070 | przychodnia POZ -gab. Szczepień | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
67 | DAIKIN K003868/K003455 | pracownia RTG/przychodnia | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
68 | DAIKIN J026786/J300580 | pracownia RTG/przychodnia | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
69 | DAIKIN J026785/J300051 | zabiegowy chirurgiczny/przychodnia | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
Poradnia specjalistyczna- Lwowska 77
66 | DAIKIN J026802/J300069 | por. zakaźna/zabiegowy | 1 | 2024-04-09 | 2025-04-09
Serologia
67 | Midea 3416371760788020820051 | serologia | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
68 | Midea 3416379760788020820035 | serologia | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
SOR
68 | KAISAI KSR1. D201463600212628120041 | pom. UPS | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
69 | FUJITSU AOYG18LFC E125451 | serwerownie piwnica | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
70 | FUJITSU AOYG24LFCC E075165 | serwerownie parter | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
71 | FUJITSU ASYG07LMCE E074294 | rozdzielnia NN piwnica | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
72 | FUJITSU ASYG12LMCE E005816, | rozdzielnia NN parter | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
73 | Midea nr ser. ..40173 | pom. Lekarza | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
74 | Midea nr ser. .. 40084 | pom. pielęgnirki koorydnującej | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
75 | Midea nr ser. ..40039 | pom. kierownika | 1 | 2024-04-11 | 2025-04-11
76 | DAIKIN FTXC25/RXC35 K007617/K007119 | Pracownia RTG-opisownia | 1 | 2024-04-10 | 2025-04-10
81
Formulas:
wymagany termin przeglądu do = +[data ostatniego przeglądu]+365

## CENTRALE WENT. - GRUPA 3
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 3
CENTRALE WENTYLACYJNE
| Lp | nazwa | model | miejsce | data ostatniego przeglądu | wymagany termin przeglądu do
| 1 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | KW02BB | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny | 2023-11-30 | 2024-11-29
| 2 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | o/ dziecięcy III izolatka | 2023-11-08 | 2024-11-07
| 3 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny DOSPEL | LUNA 350 | Pracownia RTG- budynek O.I | 2023-11-08 | 2024-11-07
| 4 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | Pracownia endoskopii | 2023-11-08 | 2024-11-07
| 5 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Silver | OAiIT | 2023-11-30 | 2024-11-29
| 6 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dorosłych - lewa | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 7 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dorosłych- prawa | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 8 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dzieci - lewa | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 9 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dzieci - prawa | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 10 | Centrala wentylacyjna KLIMOR | MCKT011030R-NWN1 | o/internistyczno-kardiologiczny "R" | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 11 | CENTRALA KLIMOR S1 | ZNWK 1P/12 | Oddział Położniczy Sala operacyjna | 2023-10-31 | 2024-10-30
| 12 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 650 | apteka szpitalna | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 13 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 400 | apteka szpitalna | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 14 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-L/NL-62A/7-7 | o/ XIII neurologia | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 15 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-R/NL-62A/7-7 | o/XI pulmonologia | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 16 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-L/NS-14B/7-7 | RTG/budynek o.pulmonologia i neurologia | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 17 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-14B/7-7 | laboratorium Synevo/budynek o.pulmonologia i neurologia | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 18 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-101/7-7 | pom. socjalne/budynek o.pulmonologia i neurologia | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 19 | Wentylacja mechaniczna |  | myjnia bronchoskopii | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 20 | CENTRALA VTS | VTS21-L-H | sterylizatornia | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 21 | CENTRALA FRAPOL + układ wyciągu łazienek | AF/00/S/W/5/13246/W | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 22 | CENTRALA KLIMOR NW1 | MCKH05 | SOR | 2023-10-31 | 2024-10-30
| 23 | CENTRALA KLIMOR NW2 | MCKH04L/MCKH04R | SOR | 2023-10-31 | 2024-10-30
| 24 | CENTRALA KLIMOR NW3 | MCKH06L/MCKH06R | SOR | 2023-10-31 | 2024-10-30
| 25 | CENTRALA VBW | BD-1BIS(50)L-H | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 2023-10-30 | 2024-10-29
| 26 | Wentylacja wywiewna łazienek | Uniwersal DA- 315 MX | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 2023-10-30 | 2024-10-29
Formulas:
wymagany termin przeglądu do = +[data ostatniego przeglądu]+365

## AGREGATY - GRUPA 4
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 4
AGREGATY CHŁODNICZE i CHŁODNIE
| L.p. | przy jakiej centrali | Model | Budynek/Oddział | nr seryjny | czy wymaga badania szczelności i zgłoszenia w CRO | data ostatniego przeglądu | wymagany termin przeglądu do
| 1 | CENTRALA FRAPOL | Fujitsu AOYG 24LALA | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki | R070432 |  | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 2 | CENTRALA KLIMOR | Fujitsu AOYG 30LETL | o/internistyczno-kardiologiczny "R" | F030530 |  | 2023-11-03 | 2024-11-02
| 3 | CENTRALA KLIMOR ZNWK1P/12 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 02AZ287945C | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 4 | CENTRALE VTS- O. XI i XIII | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 2500162 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 5 | CENTRALE KLIMOR SOR | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 11-181020 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 6 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny |  | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 7 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 12/240917 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 8 | CENTRALA VBW | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 34VA856040507190100011 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 9 | n/d | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszcenie odpadów medycznych | 16C18161148 | TAK | 2023-12-15 | 2024-12-14
| 10 | n/d | Embraco/ Aspera | Prosektorium | brak | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
Formulas:
wymagany termin przeglądu do = +[data ostatniego przeglądu]+365

## AGREGATY - GRUPA 5
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 5
AGREGATY CHŁODNICZE i CHŁODNIE
| L.p. | przy jakiej centrali | Model | Budynek/Oddział | nr seryjny | czy wymaga badania szczelności i zgłoszenia w CRO | data ostatniego przeglądu | wymagany termin przeglądu do
| 1 | CENTRALA KLIMOR ZNWK1P/12 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 02AZ287945C | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 2 | CENTRALE VTS- O. XI i XIII | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 2500162 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 3 | CENTRALE KLIMOR SOR | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 11-181020 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 4 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny |  | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 5 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 12/240917 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 6 | CENTRALA VBW | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 34VA856040507190100011 | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
| 7 | n/d | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszcenie odpadów medycznych | 16C18161148 | TAK | 2023-12-15 | 2024-12-14
| 8 | n/d | Embraco/ Aspera | Prosektorium | brak | TAK | 2023-12-12 | 2024-12-11
Formulas:
wymagany termin przeglądu do = +[data ostatniego przeglądu]+365