## STAPLERY
Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy staplerów chirurgicznych przez okres kolejnych 12 miesięcy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Numer sprawy: SZZ.251.86.2024.R
Formularz ofertowy
Lp. | Opis | j.m | ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwy handlowe lub kody katalogowe
1. | Staplery okrężne Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do minimum. 2,2 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplerów: od 25 mm do 33 mm Średnice noży: od 16,4 mm do 24,4 mm (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia). | szt. | 6 |  |  |  |  | CDH25B CDH29B CDH33B
2. | Staplery liniowe tnąco-zamykające / z nożem / sześciorzędowe Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (Rączka staplera bez ładunku). | szt. | 21 |  |  |  |  | NTLC55
3. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 60 |  |  |  |  | SR55
4. | Staplery liniowe tnąco-zamykające / z nożem / sześciorzędowe Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (Rączka staplera bez ładunku). | szt. | 21 |  |  |  |  | NTLC75
5. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 60 |  |  |  |  | SR75
6. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm, lini cięcia 98 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywk otwartej 3,85 mm po zamknięciu 1,5mm), lub tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5 mm po zamknięciu 2,0 mm) ), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia). | szt. | 6 |  |  |  |  | TLC10 TCT10
7. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). | szt. | 12 |  |  |  |  | TCR10 TRT10
Razem