## KLIMATYZATORY - GRUPA 1
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 1
Zestawienie klimatyzatorów
L.p. | nazwa/nr | miejsce montażu | uwagi | ILOŚC PRZEGLĄDÓW | wymgany termin pierwszego przeglądu do | wymgany termin drugiego przeglądu do
Budynek oddz. chirurgicznego/odzz. Dziecięcego/OAiIT/ pracownia RTG/endoskopia/ administaracyjny/ Nocna i Świateczna Opieka
1 | MIDEA AGBP12NX nr. 54IN36….0249/541….0046 | bud. administracji -kierownik statystyki | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
2 | MIDEA AGBP12NX nr. 541F6785304250200550184 | bud administracji pom. Statystyki pok. 15 | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
3 | MIDEA AGBP12NX nr. 54IN36….0159/541….0392 | bud administracji -Kadry | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
4 | Brisse BRI-09CHSD/KAB1 1D617NKC00ZKC0700355 | OAIT - gabinet lekarski | montaż 21.03.2024 - 3 lata gwarancji | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
5 | Midea ...10810340/220130132 | OAIT - izolatka | montaż 27.06.2024 - 3 lata gwarancji | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
6 | Midea Xtreme KAGF-09NXD1-A1 - | bud.administracji pok.6 | 14.04.2025 - 2 lata gwarancji | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
7 | Midea Xtreme KAGF-09NXD1-A1 - | bud.administracji pok.5 | 14.04.2025 - 2 lata gwarancji | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
8 | Midea Xtreme KAGF-09NXD1-A1 | bud.asministracji pok.3 | 14.04.2025 - 2 lata gwarancji | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Budynek oddziału położniczo-ginekologicznego
9 | Midea AGBP541F….0142/541…0225 | oddz. VIII-blok operacyjny | 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Budynek oddziału rehabilitacji
10 | Midea AGBP-12N 541N…0118/541H…0302 | sala ćwiczeń | 22.07.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
11 | Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O …121/...329 | o/rehabilitacji- gabinet zabiegowy | 06.06.2023 - 3 lat gwarancji | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Budynek oddziału intrnistyczno-kardiologicznego / pracownie kardiologiczne
12 | MIDEA AGBP-Nr.54IN….0153/541…..0039 | oddz X sekretariat | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
13 | MIDEA AGBP-Nr.54IN….0115//541…..0040 | oddz X pom 50. pok. Lekarzy | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
14 | Midea Xtreme KAGF-09NXD1-A1 - | oddz.X pok.zabiegowy | 2025-04-17 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
15 | Midea Xtreme KAGF-12NXD1-A1 - | oddz.X pok.próby wysiłkowe | 2025-04-14 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Budynek administracyjnyksięgowość + prosektorium
16 | Midea AGBP-12NXDO nr 541N….0233/541H….0182 | pom.informatyków | montaż 31.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
17 | Brisse 14…200259/14…300379 | pom. nr 6 Ksiegowość | montaż 05.08.2025 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Budynek sterylizatorni/pralni i kuchni
18 | Brisse 12CHSD/KAB1/12CHSD/KAB1 | Archiwum | 2025-07-25 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Apteka szpitalna
19 | Midea 110810172/220130111 | parter | montaż 17.07.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
20 | Brisse ..200201/..30300631 | Apteka Szpitalna - pom. receptury | montaż 16.07.2025 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Poradnia okulistyczna
21 | MIDEA AGBP-12NX nr. 541N369…0224/541….0392 | bud.okulistyki pom. działu technicznego | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
22 | MIDEA AGBP-12NX nr. 541N369…0231/541….0050 bud. Okulistyki -płace | bud.okulistyki pom. Płace | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
23 | Midea Xtreme KAGF-09NXD1-A1 - | dział planowania inwestycji | montaż 22.04.2025 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Budynek administracji Zamówienia Publiczne- Wyspiańskiego
24 | Midea Xtreme KAGF-12NXD1-A1 - pok.zamówienia publiczne | pokój Zamówień Publicznych | montaż 28.04.2025 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Budynek oddziału neurologii i pulmonologi (XI i XIII)
25 | MIDEA AGBP Nr.541…..0236/541….0044 | oddz. XIII pom. EEG | montaż 28.05.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
26 | MIDEA AGBP Nr.541…..30110/541….10198 | O. XI pom.22 - lekarz | montaż 23.07.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
Przychodnia główna
27 | Midea 810201/130095 | pok. Nr 40 | montaż 16.07.2024 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
28 | Midea nr ser. ..860011 | Poczekalnia 1 piętro | montaż 02-09-2024 2 lata gwarancji | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
29 | Xtreme Save Warmer KAG-W18NXD0-B1 - | Petera - rejestracja parter | 2025-04-22 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
30 | Midea Blanc Pro KBP-B24N8-A1 - | Petera - korytarz piętro II | 2025-04-04 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
31 | BRI-12CHSD/KABA - 1140209P5002 P50200089 | Poradnia Zabiegowa, Rej. (Poradnia) | 2025-07-28 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
32 | BRI-12CHSD/KABA - 15A2AW B500 2P 50200194 | Poradnia Ginekologiczna, Rej. (Gab. Lekarski) | 2025-07-28 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
33 | BRI-12CHSD/KABA - 14A2ALP50028502.00.13.9 | Pracownia Neurologiczna, prac. EEG | 2025-07-25 | 2 | 2025-10-30 | 2026-04-10
|  |  | Łącznie | 66

## KLIMATYZATORY- GRUPA 2
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 2
Zestawienie klimatyzatorów
L.p. | nazwa/nr | miejsce montażu | ILOŚC PRZEGLĄDÓW | wymagany termin przeglądu do
Budynek oddz. chirurgicznego/odzz. Dziecięcego/OAiIT/ pracownia RTG/endoskopia/ administaracyjny/ Nocna i Świateczna Opieka
1 | DAIKIN ATXB25CV1/ARXG25CV1 J017643/T005849 | o/chirurgiczny OIOCH | 1 | 2026-04-10
2 | DAIKIN ATXB25CV1/ARXB25CV1 J025499/t003682 | o/chirurgiczny OIOCH | 1 | 2026-04-10
3 | MIDEA MSMADU-24HRSN 2241132379076110120014/ 24113237908640800150073 | pracownia RTG Pomieszczenia TK | 1 | 2026-04-10
4 | AIRWELL PINE9 3202996630/3202329920 | pracownia RTG tomograf- gab lekarski | 1 | 2026-04-10
5 | DAIKIN FTXC35/RXC35 K008366/K002908 | pracownia USG | 1 | 2026-04-10
6 | DAIKIN FTXC35/RXC35 K007610/K007259 | pracownia USG | 1 | 2026-04-10
7 | YORK YJEB24ES/YJEB24FS | holl NIŚO | 1 | 2026-04-10
8 | DAIKIN ATXB25C/ARXB25C J026783/J300046 | NIŚO-POZ gab. zabiegowy | 1 | 2026-04-10
9 | DAIKIN FTXB25 J001690/J010037 | o/ dziecięcy III gab. zabiegowy | 1 | 2026-04-10
10 | DAIKIN FTXN25 K001013/K001170 | administacja/ gabinet dyrektora | 1 | 2026-04-10
11 | HOKKAIDO JAAOGBB2065873002374 | OIT/Anestezjologia | 1 | 2026-04-10
12 | Innova IGZPAC50N0 SN: 2019000005, SN: 2019000089 | rezonans | 1 | 2026-04-10
13 | MIDEA MSMABU-12HRDNI NR 3417631890293220830123 SN: 280409, SN: 830002 | rezonans | 1 | 2026-04-10
14 | MIDEA MSMABU-12HRDNI NR 3418645311398210830002 SN: 108320, SN: 208301 | rezonans | 1 | 2026-04-10
15 | YORK 50080225070700245 | centrala telefoniczna | 1 | 2026-04-10
16 | Midea ….850209 | piwnica pom. UPS | 1 | 2026-04-10
17 | nr 341C491150311220820004 | oddział III - gabinet lekarski | 1 | 2026-04-10
18 | DAIKIN K003794/K008411 | OAIT | 1 | 2026-04-10
19 | wewn. 341A967310707120860022 | sala konferencyjna | 1 | 2026-04-10
20 | wewn. 341A967310707120860017 | sala konferencyjna | 1 | 2026-04-10
21 | MIDEA AGBP-09NXD0-I/X1BP-09N8D0-O | gabinet dyrektora ds. lecznictwa | 1 | 2026-04-10
22 | TCL (SN do uzupełnienia) | pracownia endoskopii | 1 | 2026-04-10
Budynek oddzialu wewnetrznego XII i IV-reumatologicznego
23 | DAIKIN J026785/J300070 | o/Reumatologiczny gab. zabiegowy p.5 | 1 | 2026-04-10
24 | DAIKIN K007633/K007129 | o/reumatologiczny pokój oddziałowej | 1 | 2026-04-10
25 | TCL TCA12XA71 J12000252/TCL TCA12H5D J12000255 | O/ IV- pokój lekarski | 1 | 2026-04-10
26 | DAIKIN J017644/T005733 | o/ wewnetrzny XII gab. Zabiegowy | 1 | 2026-04-10
Budynek oddziału laryngologicznego
27 | DAIKIN J037688/J017483 | o/laryngologiczny gab. zabiegowy parter | 1 | 2026-04-10
28 | DAIKIN J026762/J300051 | o/laryngologiczny/p.pielegniarski-1p. | 1 | 2026-04-10
Budynek oddziału zakaźnego (dziecięcego i dla dorosłych)
29 | DAIKIN J017638/T005783 | o/ zakaźny VI gabinet zabiegowy | 1 | 2026-04-10
30 | DAIKIN J017645/T005794 | o/ zakaźny VII gabinet zabiegowy | 1 | 2026-04-10
Budynek oddziału położniczo-ginekologicznego
31 | DAIKIN J026754/J300075 | o/noworodkowy - zabiegowa | 1 | 2026-04-10
32 | DAIKIN J026706/J300044 | o/ ginekologiczny - gab. Zabiegowy/parter | 1 | 2026-04-10
33 | DAIKIN J003866/K003480 | o/ ginekologiczny - gab. Zabiegowy/parter | 1 | 2026-04-10
34 | DAIKIN J026787/J300068 | o/położniczy - dyżurka pielęgniarek | 1 | 2026-04-10
35 | Midea MA-09NXD0-XI/MA-09N8D0-O …128/...325 | o/położniczy- gab. Lekarski | 1 | 2026-04-10
36 | Midea 341D237760417190820037 /341C491150311220820073 | o/położniczy- sala porodowa | 1 | 2026-04-10
Budynek oddziału intrnistyczno-kardiologicznego / pracownie kardiologiczne
37 | KASAI KFV-09HRB 2401248930163250120218/ 2402210150168150130066 | gabinet lekarski | 1 | 2026-04-10
38 | DAIKIN J017504/J005707 | o/X - gabinet oddziałowej | 1 | 2026-04-10
39 | DAIKIN J017636/T005736 | O/X - p.pielęgniarski+zagiegowy, 1 p. | 1 | 2026-04-10
40 | DAIKIN J017653/T005732 | o/X- p.pielęgn + zabiegowy - 1 p. | 1 | 2026-04-10
41 | DAIKIN J017634/T005831 | o/X - p. pielęgn. + zabiegowy-parter | 1 | 2026-04-10
42 | DAIKIN J017635/T005785 | o/X - p. pielęgn. + zabiegowy-parter | 1 | 2026-04-10
43 | Innova IGZL 4M52410001854/4M52510070477 | pracowania ECHO | 1 | 2026-04-10
44 | Midea zewn. nr 34….0396 wewn. 34…20003 | pom. leków przy salach "R" | 1 | 2026-04-10
Budynek administracyjnyksięgowość + prosektorium
45 | MIDEA MA-24NXDO-I SN: 860020, SN: 870003 | pom. Serwerowni (UPS) | 1 | 2026-04-10
46 | SANYO KRV-12 1004780/10006240 | pom. Informatyków | 1 | 2026-04-10
47 | MIDEA 3415868310286010870109/ 3415868310185210850058 | Nowa serwerownia | 1 | 2026-04-10
48 | York YJdb24(zdemontowany z Sor-u) | informatycy | 1 | 2026-04-10
49 | TCL (SN do uzupełnienia) | księgowość pok.4 | 1 | 2026-04-10
50 | TCL (SN do uzupełnienia) | ksiegowość pok 5 | 1 | 2026-04-10
51 | BRISSE BRI-09CHSD/KAB1 (SN do uzupełnienia) | prosektorium | 1 | 2026-04-10
Apteka szpitalna
52 | MIDEA 12NXDO-1 341816660396110830002/ 3418162660496060830191 | piwnica | 1 | 2026-04-10
53 | MIDEA 12NXDO-1 3418162660496060830216/ 3418162660396110830021 | piwnica | 1 | 2026-04-10
Poradnia okulistyczna
54 | DAIKIN J025519 | przychodnia okulistyczna-zabiegowy | 1 | 2026-04-10
55 | Midea 3416371760788020820051 | serologia | 1 | 2026-04-10
56 | Midea 3416379760788020820035 | serologia | 1 | 2026-04-10
Fizjoterapia
57 | MIDEA 130109/10840351 | Pom. socjalne | 1 | 2026-04-10
Budynek sterylizatorni/pralni i kuchni
58 | York 4E85340000025 ( 63229948010) | serwerownia pod pralnią | 1 | 2026-04-10
59 | KAiSAI KRS18HPN C101401630111C18130029 | sterylizatornia | 1 | 2026-04-10
60 | KASAI KWF24HRDO 150107/150016 | magazyn medyczny | 1 | 2026-04-10
61 | MCQUAY M5LC0300A 2551180700258/2051211-01116 | magazyn medyczny | 1 | 2026-04-10
62 | TCL 12CHSD/YA11IN nr zew. 17464WL900ZL92000288/17468NL900ZL92300035 | SERWEROWNIA PARTER | 1 | 2026-04-10
63 | TCL 12CHSD/YA11IN nr zew. 17464WL900ZL92000197/17468NL900ZL92300007 | SERWEROWNIA PARTER | 1 | 2026-04-10
64 | DAIKIN K041714/K002177 | archiwum RUM - zdemontowany z o/ chirurgiczny- sala opatrunkowa | 1 | 2026-04-10
65 | DAIKIN ATXB25C/ARXG25C J026808/J300050 | archiwum statystyki | 1 | 2026-04-10
Budynek oddziału neurologii i pulmonologi (XI i XIII)
66 | DAIKIN J026813/J300032 | o/XI gabinet zabiegowy | 1 | 2026-04-10
67 | DAIKIN J026765/J300033 | magazyn płynów o/XI | 1 | 2026-04-10
68 | DAIKIN J026747/J300031 | Gabinet zabiegow o/XIII | 1 | 2026-04-10
69 | DAIKIN J026752/J300030 | magazyn płynów o/ XIII | 1 | 2026-04-10
70 | DAIKINJ034069/J3000217 | pracownia EEG o/XIII | 1 | 2026-04-10
71 | MIDEA nr 341C491290412080820486 | gabinet nr 6 | 1 | 2026-04-10
72 | MIDEA nr 341C491290412080820156 | gabinet nr 4 | 1 | 2026-04-10
73 | MIDEA nr 341B522050609130120006 | gabinet nr 17 | 1 | 2026-04-10
74 | MIDEA nr 341B522050609130120028 | gabinet nr 13 | 1 | 2026-04-10
Przychodnia główna
75 | DAIKIN J026780/J300048 | przychodnia główna -zabiegowy 1p.(EKG) | 1 | 2026-04-10
76 | DAIKIN J026785/J300070 | przychodnia POZ -gab. Szczepień | 1 | 2026-04-10
77 | DAIKIN K003868/K003455 | pracownia RTG/przychodnia | 1 | 2026-04-10
78 | DAIKIN J026786/J300580 | pracownia RTG/przychodnia | 1 | 2026-04-10
79 | DAIKIN J026785/J300051 | zabiegowy chirurgiczny/przychodnia | 1 | 2026-04-10
Poradnia specjalistyczna- Lwowska 77
80 | DAIKIN J026802/J300069 | por. zakaźna/zabiegowy | 1 | 2026-04-10
SOR
81 | KAISAI KSR1. D201463600212628120041 | pom. UPS | 1 | 2026-04-10
82 | FUJITSU AOYG18LFC E125451 | serwerownie piwnica | 1 | 2026-04-10
83 | FUJITSU ASYG12LMCE E005816, | rozdzielnia NN parter | 1 | 2026-04-10
84 | Midea nr ser. ..40173 | pom. Lekarza | 1 | 2026-04-10
85 | Midea nr ser. .. 40084 | pom. pielęgnirki koorydnującej | 1 | 2026-04-10
86 | Midea nr ser. ..40039 | pom. kierownika | 1 | 2026-04-10
87 | DAIKIN FTXC25/RXC35 K007617/K007119 | Pracownia RTG-opisownia | 1 | 2026-04-10
87

## CENTRALE WENT. - GRUPA 3
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 3
CENTRALE WENTYLACYJNE
| Lp | nazwa | model | miejsce | wymagany termin przeglądu do
| 1 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | KW02BB | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny | 2025-10-30
| 2 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | O. Dziecięcy III izolatka | 2025-10-30
| 3 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny DOSPEL | LUNA 350 | Pracownia RTG- budynek O.I | 2025-10-30
| 4 | WENTYLACJA MECHANICZNA- zespół nawiewno-wywiewny |  | Pracownia endoskopii | 2025-10-30
| 5 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Silver | OAiIT | 2025-10-30
| 6 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dorosłych - lewa | 2025-10-30
| 7 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dorosłych- prawa | 2025-10-30
| 8 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dzieci - lewa | 2025-10-30
| 9 | CENTRALA WENTYLACYJNA HELIOS | ALB 200C-RH5 | Oddział Zakażny dla dzieci - prawa | 2025-10-30
| 10 | Centrala wentylacyjna KLIMOR | MCKT011030R-NWN1 | O. Internistyczno-kardiologiczny "R" | 2025-10-30
| 11 | CENTRALA KLIMOR S1 | ZNWK 1P/12 | Oddział Położniczy - Sala operacyjna | 2025-10-30
| 12 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 650 | apteka szpitalna | 2025-10-30
| 13 | Centrala wentylacyjna Mistral Provent | 400 | apteka szpitalna | 2025-10-30
| 14 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-L/NL-62A/7-7 | O. XIII neurologia | 2025-10-30
| 15 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-A1-R/NL-62A/7-7 | O. XI pulmonologia | 2025-10-30
| 16 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-L/NS-14B/7-7 | O. XI i XIII - budynek o.pulmonologia i neurologia | 2025-10-30
| 17 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-14B/7-7 | O. XI i XIII - budynek o.pulmonologia i neurologia | 2025-10-30
| 18 | centrala wentylacyjna VTS CLIMA | CV-P1-P/NS-101/7-7 | O. XI i XIII - budynek o.pulmonologia i neurologia | 2025-10-30
| 19 | Wentylacja mechaniczna |  | O. XI - myjnia bronchoskopii | 2025-10-30
| 20 | CENTRALA VTS | VTS21-L-H | sterylizatornia - budynek Pralni I Kuchni | 2025-10-30
| 21 | CENTRALA FRAPOL + układ wyciągu łazienek | AF/00/S/W/5/13246/W | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki | 2025-10-30
| 22 | CENTRALA KLIMOR NW1 | MCKH05 | SOR | 2025-10-30
| 23 | CENTRALA KLIMOR NW2 | MCKH04L/MCKH04R | SOR | 2025-10-30
| 24 | CENTRALA KLIMOR NW3 | MCKH06L/MCKH06R | SOR | 2025-10-30
| 25 | CENTRALA VBW | BD-1BIS(50)L-H | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 2025-10-30
| 26 | Wentylacja wywiewna łazienek | Uniwersal DA- 315 MX | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 2025-10-30
| 27 | Centrala Zefir RK-500-SPD | Zefir RK-500-SPD | Pracownia TK przy O. Neurologii | 2025-10-30
| 28 | Centrala NeoVent 300 | NeoVent Lux 300 KNV | Magazyn odapdów medycznych | 2025-10-30

## AGREGATY - GRUPA 4
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 4
AGREGATY CHŁODNICZE i CHŁODNIE
| L.p. | przy jakiej centrali | Model | Budynek/Oddział | nr seryjny | czy wymaga badania szczelności i zgłoszenia w CRO | wymagany termin przeglądu do
| 1 | CENTRALA FRAPOL | Fujitsu AOYG 24LALA | Oddział Zakażny dla dorosłych- izolatki | R070432 |  | 2025-12-10
| 2 | CENTRALA KLIMOR | Fujitsu AOYG 30LETL | O. Internistyczno-kardiologiczny "R" | F030530 |  | 2025-12-10
| 3 | CENTRALA KLIMOR ZNWK1P/12 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 02AZ287945C | TAK | 2025-12-10
| 4 | CENTRALE VTS- O. XI i XIII | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 2500162 | TAK | 2025-12-10
| 5 | CENTRALE KLIMOR SOR | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 11-181020 | TAK | 2025-12-10
| 6 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny |  | TAK | 2025-12-10
| 7 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 12/240917 | TAK | 2025-12-10
| 8 | CENTRALA VBW | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 34VA856040507190100011 | TAK | 2025-12-10
| 9 | n/d | TECUMECH 4J64031202 | Budynek kotłowni- pomieszcenie odpadów medycznych | 16C18161148 | TAK | 2025-12-10
| 10 | n/d | Embraco/ Aspera | Prosektorium | brak | TAK | 2025-12-10

## AGREGATY - GRUPA 5
Załącznik nr 2 do umowy - grupa 5
AGREGATY CHŁODNICZE i CHŁODNIE - CRO
| L.p. | przy jakiej centrali | Model | Budynek/Oddział | nr seryjny | czy wymaga badania szczelności i zgłoszenia w CRO | wymagany termin przeglądu do
| 1 | CENTRALA KLIMOR ZNWK1P/12 | Copeland ZD30KCE | Oddział Położniczy | 02AZ287945C | TAK | 2025-12-10
| 2 | CENTRALE VTS- O. XI i XIII | Daikin EWAB 16KAZ-W1 | budynek o.pulmonologia i neurologia | 2500162 | TAK | 2025-12-10
| 3 | CENTRALE KLIMOR SOR | Clint CHA/K363-P SIIPS | SOR | 11-181020 | TAK | 2025-12-10
| 4 | CENTRALA WENTYLACYJNA CLIMATECH | Colpeland SAN-R72 R90 | Oddział Chirurgii/ Blok operacyjny |  | TAK | 2025-12-10
| 5 | CENTALA WENTYLACYJNA SWEGON | Clint CHA/K/SP 91 | OAiIT | 12/240917 | TAK | 2025-12-10
| 6 | CENTRALA VBW | MIDEA MDV-V260W/DNR1 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - izolatki | 34VA856040507190100011 | TAK | 2025-12-10
| 7 | n/d | TECUMECH 4J64031202 | Magazyn odpadów medycznych | 16C18161148 | TAK | 2025-12-10
| 8 | n/d | Embraco/ Aspera | Prosektorium | brak | TAK | 2025-12-10