## zestawienie
Rodzaj Centrali | Oddział/Lokalizacja | Rodzaj i Wymiary Filtra | Ilość [szt]
Zespół Nawiewno-Wywiewny | Pracownia Endoskopii | EU4 300x600 | 1
DOSPEL-LUNA 350 | Pracownia RTG | Wkład filtrujący M5 120x120 | 2
Zespół Nawiewno-Wywiewny | O. Dziecięcy III izolatka | EU4 210x210x200 | 1
SWEGON SILVER 054 | OIT | EU7 592x592x600 | 3
SWEGON SILVER 054 | OIT | EU7 - 287x592x600 | 3
CLIMATECH KW02133 | Chirurgia | F7 900x290x600 | 1
CLIMATECH KW02133 | Chirurgia | EU4 - 290x900x200 | 1
HELIOS ALB 200C-RH5 | Oddział Zakaźny Dziecięcy | EU4 380x200x150 | 2
KLIMOR MCK-01030R-NWN1 | O. Internistyczno-kardiologiczny "R" | M5 610x305x48 | 2
KLIMOR ZNWK 1P/12 | Ginekologia i Położnictwo | EU5 - 610x375x100 | 1
KLIMOR ZNWK 1P/12 | Ginekologia i Położnictwo | EU4 - 510x300x360 | 1
KLIMOR ZNWK 1P/12 | Ginekologia i Położnictwo | F8 - 310x510x292 | 1
KLIMOR ZNWK1P/12 | Ginekologia i Położnictwo | EU11 - 610x375x360 | 1
MISTRAL 650 | Apteka | 500x500 EU4 | 2
MISTRAL 650 | Apteka | EU5 492x287x300 | 1
MISTRAL 450 | Apteka | 500x500 EU4 | 2
MISTRAL 450 | Apteka | EU5 492x287x300 | 1
CV-A1-L/NL-62A/7-7 | Neurologia - sala OIOM | EU7 592x592x600 | 1
CV-A1-L/NL-62A/7-7 | Neurologia - sala OIOM | EU4 592x592x350 | 1
CV-A1-L/NL-62A/7-7 | Pulmonologia - - sala OIOM | EU7 592x592x600 | 1
CV-A1-L/NL-62A/7-7 | Pulmonologia - - sala OIOM | EU4 592x592x350 | 1
CV-P1-L/NS-14B/7-7 | Pracownia RTG (X-XI-XIII) | EU7 592x287x600 | 1
CV-P1-L/NS-14B/7-7 | Pracownia RTG (X-XI-XIII) | EU4 592x287x350 | 1
CV-P1-L/NS-14B/7-7 | Laboratorium SYNEVO | EU7 592x287x600 | 1
CV-P1-L/NS-14B/7-7 | Laboratorium SYNEVO | EU4 592x287x350 | 1
VTS CV-A1 | XI-XIII Socjalny | EU4 592x287x300 | 1
VTS VS-21B.FLT G4 | Sterylizatornia | EU4 428x287x300 | 2
FRAPOL AF/0015/W/5/13246/W | VI Zakaźny Dorośli - separatki 1, 2 | F9 - 392x272x600 | 2
FRAPOL AF/0015/W/5/13246/W | VI Zakaźny Dorośli - separatki 1, 2 | EU7 - 392x372x360 | 2
FRAPOL AF/0015/W/5/13246/W | VI Zakaźny Dorośli - separatki 1, 2 | EU4 - 297x297x360 | 1
FRAPOL AF/0015/W/5/13246/W | VI Zakaźny Dorośli - separatki 1, 2 | G3 - 385x185 | 2
FRAPOL AF/0015/W/5/13246/W | VI Zakaźny Dorośli - separatki 1, 2 | G3 - 110x110 | 2
Zespół wyciągowy | VI Zakaźny Dorośli - łazienki | EU4 287x287x300 | 2
KLIMOR MCK HO5L/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU5 - 592x592x300 | 4
KLIMOR MCK HO5L/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU5 - 592x287x300 | 2
KLIMOR MCK HO5L/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU9 287x287x300 | 2
KLIMOR MCKHOUL/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU5 - 592x287x300 | 4
KLIMOR MCKHOUL/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU5 - 592x592x300 | 2
KLIMOR MCKHOUL/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU9 287x287x300 | 2
KLIMOR MC KHO GL/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU5 - 592x287x300 | 6
KLIMOR MC KHO GL/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU5 - 592x592x300 | 1
KLIMOR MC KHO GL/R | Szpitalny Oddział Ratunkowy | EU7 287x287x300 | 2
UNIWERSAL DA 315MX | Gruźlicy i Chorób Płuc (XI)- izolatki - łazienki | H13 305x610x80 | 1
UNIWERSAL DA 315MX | Gruźlicy i Chorób Płuc (XI)- izolatki - łazienki | M5 200x200x250 | 1
VBW-BD-ABIS-507-H | Gruźlicy i Chorób Płuc (XI)- izolatki | F5 592x490x500 mm | 2
VBW-BD-ABIS-507-H | Gruźlicy i Chorób Płuc (XI)- izolatki | F9 490x475x590 mm | 2
VBW-BD-ABIS-507-H | Gruźlicy i Chorób Płuc (XI)- izolatki | F7 592x490x590 mm | 2
VBW-BD-ABIS-507-H | Gruźlicy i Chorób Płuc (XI)- izolatki | H13 592x490x292 mm | 2
Centrala Zefir RK-500-SPD | Pracownia TK przy O. Neurologii | M5 305x310x50 | 2
Centrala NeoVent 300 | Magazyn odapdów medycznych | G4 370×165×5 | 2